ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ И УСТАНОВКУ СПЛИТ-СИСТЕМЫ № _____

г. Петрозаводск	«______»___________2017г.

Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» (АО «ПКС-Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Главного управляющего директора Сафронова Александра Владимировича, действующего на основании доверенности № 76 от 28.04.2015 г., и

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить сплит-систему (далее «Оборудование» либо «Товар») и произвести его установку в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях, установленных настоящим Договором.

  - Поставка Оборудования и выполнение работ по установке производится в помещениях Покупателя, расположенных по адресу, указанном в Техническом задании (Приложении № 1).

2.  Права и обязанности сторон.

  - Поставщик обязан:

    - Своевременно поставить Товар надлежащего качества, в обусловленные настоящим Договором сроки, количестве и ассортименте.

    - Произвести доставку Товара до места проведения работ по установке своими силами и средствами.

    - Передать Покупателю документы, относящиеся к работе Оборудования (технический паспорт, руководство пользователя, инструкция по применению).

    - Выполнить установку Оборудования по адресам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя и инструкции по установке.

    - Произвести уборку и вынос мусора после производства работ по установке Оборудования.

    - Предоставить Покупателю товарные накладные (ТОРГ 12) и акты выполненных работ и счет-фактуру, выставленную и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах.

  - Поставщик вправе:

2.2.1.	Требовать оплату за переданное и установленное Оборудование;

  - Покупатель обязан:

    - Принять и оплатить поставленный Товар и работы по его установке в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Обеспечить нормальные условия для поставки и установки Оборудования: присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время передачи Оборудования и работ по установке, обеспечить наличие доступа в помещение и к конкретному месту поставки и установки Оборудования (наличие подъездных путей (не далее 20 м от места работ), наличие перекрытий (полов), лестниц и проходов, позволяющих донести изделия до места установки), место для складирования Оборудования, освещение места работы, свободную рабочую зону, наличие электроточки (не далее 50 м) и других обычных условий.

  - Покупатель вправе:

    - требовать предоставления ему Товара надлежащего качества;

    - требовать соблюдения Поставщиком сроков установленных настоящим Договором;

    - требовать предоставления Товара свободного от любых притязаний третьих лиц.

    - в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, либо в случае нарушения Поставщиком установленных в Договоре сроков;

    - В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

      - отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной цены;

      - потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующей условиям настоящего Договора;

      - требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока установленного пунктами 5.4., 5.5. настоящего Договора.

- Цена и порядок расчетов.

  - Общая стоимость Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2) к настоящему Договору составляет_________________ рублей.

  - В стоимость Товара, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, входят все расходы Поставщика, которые он может понести в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе стоимость упаковки, доставки, установки  Оборудования и иных сопутствующих работ и услуг, выполняемых Поставщиком для Покупателя, а так же НДС ___% (либо: Товар НДС не облагается на основании _____________/Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения и освобожден от уплаты НДС на основании______________)

  - Расчет за поставленное и установленное Оборудование производится Покупателем в течение 20 банковских дней подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по установке Оборудования, на основании надлежащим образом оформленных товаро-транспортной накладной, Акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры, выставленного и оформленного Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах, действующими на момент исполнения обязательств по договору.

  - Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

- Сроки и условия поставки, установки и приемки Оборудования.

  - Поставка и установка Оборудования осуществляется Поставщиком в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора. Поставщик обязан в срок, указанный в п. 4.1. настоящего Договора доставить Оборудование по адресу, указанному в п. 1.2 настоящего договора и предъявить его для осмотра и проверки качества Покупателю.

  - Покупатель обязан с участием представителя Поставщика осмотреть Товар, проверить его качество и соответствие условиям настоящего Договора и приложениям к нему. При отсутствии со стороны Покупателя претензий к качеству и соответствию Товара условиям настоящего Договора и приложений к нему, Покупатель подписывает товарно-транспортную накладную. При наличии со стороны Покупателя претензий к качеству и соответствию Товара условиям настоящего Договора и приложений к нему, составляется Акт о недостатках Товара, который подписывается представителями Покупателя и Поставщика. Устранение выявленных недостатков осуществляется Поставщиком безвозмездно в разумный срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта о недостатках Товара. С момента подписания товарно-транспортной накладной, сохранность Товара на объекте по адресам установки обеспечивает Покупатель.

  - Сдача-приемка работ по установке производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Поставщику.

Поставщик обязан в течение _______ дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Покупатель вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.

Датой выполнения работ по установке считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

  - Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Качество Товара, гарантийные обязательства.

  - Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.

  - Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.

  - Упаковка Товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

  - Гарантийный срок исчисляется с момента передачи (установки) СКРТ Заказчику и подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ по установке Оборудования

  - При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков в продукции и/или в работах по установке Покупатель сообщает об этом Поставщику по телефону, указанному в разделе 10 настоящего Договора. В течение 10 рабочих дней специалист Поставщика выезжает к Покупателю для выявления заявленных недостатков и составления Рекламации. При составлении Рекламации (подписываемой Покупателем) специалист Поставщика - либо устраняет выявленный недостаток на месте (о чем Покупатель ставит подпись в Рекламации), либо указывает в Рекламации срок устранения недостатка (о чем Покупатель ставит подпись в Рекламации).

Отраженные в Рекламации недостатки, возникшие в течение гарантийного срока по вине Поставщика, должны быть исправлены Поставщиком (произведен ремонт или замена) за свой счет. Срок исправления Поставщиком недостатков - 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем Рекламации, если иное дополнительно не согласовано сторонами.

Претензии Покупателя в течение срока действия гарантии принимаются в письменном виде.

- Ответственность сторон.

  - Если иное не предусмотрено Федеральным законом или Договором, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, несет ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Договором, если не докажет, что надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

  - В случае несоблюдения Поставщиком сроков поставки Товара Покупатель вправе взыскать неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

  - В случае невыполнения Покупателем условий по оплате Товара Поставщик вправе взыскать неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости поставленного, но неоплаченного Товара  за каждый день просрочки

- Разрешение споров.

7.1.	Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

7.2.	Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

7.3.	Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 6 (шести) рабочих дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора.

7.4.	Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.

7.5.	Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, неурегулированные в досудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде  Республики Карелия.

- Срок действия договора.

8.1.	Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2.	Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.

- Заключительные положения.

9.1.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую  силу, в том числе по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора имеют равную юридическую силу и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры.

9.2.	Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются правом РФ.

9.3.	Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих реквизитов.

9.4.	Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа и подписаны Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом РФ изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.

9.5.	Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

9.6.	Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:

9.6.1.	Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

9.6.2.	Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.

9.7.	Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего договора, переданные по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от стороны по договору, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с его наименованием и номером телефона;

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащего сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

В последующем Стороны обязуются передать друг другу оригиналы документов.

- Приложения:

  - Приложение №1 -Техническое задание

  - Приложение №2 - Спецификация

- Местонахождение  и банковские реквизиты сторон.

| Поставщик: | Покупатель: Акционерное Общество «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» (АО «ПКС-Водоканал») Юр. Адрес:185035 г. Петрозаводск, ул.Гоголя 60 Почт. адрес: 185035 , г. Петрозаводск, ул.Свердлова 18 ИНН 1001291146, КПП 100150001 Р/сч. 40702810625000000469 в Отделении № 8628 Сбербанка России г.Петрозаводск К/сч. 30101810600000000673 БИК 048602673 Тел/факс (8142) 71-00-00 / 71-00-75 Главный управляющий директор ________________________ А.В.Сафронов |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_____ от____________2017г.

Утверждаю

Главный управляющий директор

АО «ПКС-Водоканал»

_________________ А.В. Сафронов

Техническое задание

на приобретение и монтаж  сплит-системы  в административном здании АО «ПКС-Водоканал».

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» (АО «ПКС-Водоканал») Юр.адрес:185035 РК,г.Петрозаводск,ул.Гоголя,д.60 Почт. адрес: 185035 РК,г.Петрозаводск,ул.Cвердлова,д.18 ИНН/КПП 1001291146/100150001 р/с 4070281062500000469в Отделениеи № 8628 Сбербанка России г.Петрозаводск БИК 048602673 к/с 30101810600000000673 тел/факс 71-00-00/71-00-75. |
| 2. Основание для проведения работ | Инвестиционная программа АО «ПКС-Водоканал» на 2017 год. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Административное здание АО «ПКС-Водоканал» по адресу: г.Петрозаводск, ул.Гоголя д.60, |
| 4. Источник финансирования | Инвестиционная программа АО «ПКС-Водоканал» на 2017 год. |
| 5. Цель и назначение работ | - Приобретение и монтаж кондиционера в административном здании АО «ПКС-Водоканал». - Улучшение условий труда на рабочих местах. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Административное здание на ул. Гоголя, д.60 Помещение Центра обслуживания клиентов Площадь помещения – 60 м2 Рабочих мест – 4 Этаж установки – 1 - Инверторная сплит-система кондиционирования воздуха настенного типа c внутренним и наружным блоками кондиционера хладопроизводительностью 6,5 кВт, с дренажным насосом. Описание: - Инвенторная технология. В комбинации с наружными блоками и инверторной технологией - Вертикальное изменение положения жалюзийной решетки. Возможность вертикального перемещения заслонки подачи воздуха с целью эффективного распределения воздушных потоков и температуры в помещении - Высокопроизводительный режим. Если в помещении слишком высокая или низкая температура, её можно быстро понизить или повысить, включив «Высокопроизводительный режим» - Воздушный фильтр. Удаляет содержащиеся в воздухе микрочастицы, эффективно устраняет неприятные запахи, а также препятствует размножению бактерий, вирусов и микробов - 24-х часовой таймер позволяет автоматически согласовывать работу кондиционера согласно суточной программы - Самодиагностика. Упрощение технического обслуживания кондиционера, указывая на отказы в системе или отклонения от нормального режима работы - Автоматический перезапуск. После устранения перебоев с электропитанием восстановит параметры последнего режима Технические характеристики: - Хладопроизводительность, кВт – 1,8-6,2-6,8 - Потребляемая мощность, кВт – 1,93 - Теплопроизводительность, кВт – 1,2-6,4-7,1 - Класс энергоэффективности : А+ - Звуковое давление внутреннего блока (макс.) дБ(А) – 46 - Вес внутреннего блока, кг – 14,0 - Вес наружнего блока, кг – 44,0 - Габариты внутреннего блока ВхШхГ, мм – 310х1065х224 - Габариты наружнего блока ВхШхГ, мм – 753х855х328 - Напряжение питания: В/Гц – 220/50 - Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение -10…+46 С - Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев -15…+15 С 2. Сплит-система должна иметь сертификаты соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке. |
| 7. Режим работы производства | С 8.30-17.30ч. |
| 8. Состав работ | - Подбор кондиционера в соответствии с характеристикой помещения и согласование выбора кондиционера с Заказчиком. - Закупка Подрядчиком оборудования (кондиционер и все материалы необходимые для его монтажа) - Доставка и монтаж кондиционеров. - Пуско-наладочные работы. - Уборка строительного мусора с места производства работ с последующей утилизацией. - Сдача выполненных работ Заказчику. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | 1.Подбор кондиционера в соответствии с характеристикой помещения и согласование выбора кондиционера с Заказчиком. 2.Закупка Подрядчиком оборудования (кондиционер и все материалы необходимые для его монтажа) 3.Доставка и монтаж кондиционеров. 4.Пуско-наладочные работы. 5.Уборка строительного мусора с места производства работ с последующей утилизацией. 6.Сдача выполненных работ Заказчику. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами подмащивания Подрядчика. Материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик. Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | В соответствии с действующей нормативно -технической документацией. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Письменное согласование с Заказчиком любых вносимых изменений. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Письменное согласование с Заказчиком принимаемых Подрядчиком технологических решений. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | - |
| 15. Требования к сметной документации | Смета составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, действующего на территории РФ и РК. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующей в РФ и на территории РК нормативной документацией. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | - |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям технической и пожарной безопасности. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком до сдачи выполненных работ Заказчику в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | _ |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование график проведения работ, руководствуясь нижеследующими требованиями: - Каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов; - Последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ; - Должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции; . Работы проводятся в соответствии с утвержденным обеими сторонами графиком. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | _ |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, акта законченного ремонтом объекта, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ. Отчетная документация должна включать сертификат качества материалов, сертификаты соответствия ПБ, акты скрытых работ, акт законченного ремонтом объекта. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | - |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Работы по монтажу кондиционеров должны производиться постоянным квалифицированным и обученным штатным персоналом. Выполнение работ должно соответствовать: - РД 153-34.0-03.301-00. «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». - СО 153-34.03.305-2003. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях». - РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом». - РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом». - СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». - ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». - ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте». - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» - «Строительные Нормы и Правила» (ГосСтрой). - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. - РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть П, Разделы 1,2. - Требованиям других действующих, нормативно технических документов. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации. Гарантия на кондиционеры устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами производителя оборудования, но не менее 12 месяцев. Кондиционеры должны иметь сертификаты соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке. Для получения дополнительной информации обращаться по адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18 Начальник Отдела обеспечения деятельности АО «ПКС-Водоканал» Пушкин Игорь Иванович Тел: (8142) 71- 00- 99 |

| Главный Управляющий директор АО «ПКС-Водоканал» __________________ А.В. Сафронов М.п. | _________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору №________  от  _______________ 2017г.

Утверждаю

Главный управляющий директор

АО «ПКС-Водоканал»

_________________ А.В. Сафронов

Спецификация

| №п/п | Наименование Товара | Этаж установки | Адрес и место установки | Количество, шт. | Цена за ед.товара с установкой,без НДС (руб.) | Стоимость товара с установкой без НДС (руб.) | Сумма НДС 18% (руб.) | Общая Стоимость Товара с установкой с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Главный Управляющий директор АО «ПКС-Водоканал» __________________ А.В. Сафронов М.п. | _________________________________ |
| --- | --- |