19.10.2018

Ответ на запрос

| Наименование Приглашения | Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку задвижки с обрезиненным клином фланцевой под электропривод DN 100. PN 10 (группа Г – арматура трубопроводная, ГА - задвижки) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2018 году. (№31806993591) |
| --- | --- |
| Реквизиты запроса (Дата, номер) | 17.10.2018 №1 |

Формулировка вопроса участника:

Необходимо уточнить какая втулка стоит на приводе SA 07.5 (Б1 или Б3, или А)

Разъяснения:

Согласно паспорта  форма выходного элемента  А.

При формулировании вопроса необходимо указывать пункт (подпункт) конкурсной документации в связи с которым задается вопрос.