31.10.2018

Ответ на запрос

| Наименование Приглашения | Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку водосчетчиков (группа С - КИПиА, подгруппы СА - счетчики) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году. (№31807062138) |
| --- | --- |
| Реквизиты запроса (Дата, номер) | 25.10.2018 №1 |

Формулировка вопроса участника:

- Согласно Опросным листам (п.5,6,7 Приложения 2 к КД (Условия заключения договора)) необходимы счетчики воды СКБИ или их аналог, однако в характеристиках счетчиков указан способ присоединения - фланцевый, а тип счетчика - турбинный, что не соответствует типу счетчика СКБИ. - Согласно Опросному листу, характеризующему п. 3 Приложения 2 к КД (Условия заключения договора), необходим счетчик воды ВСХ-15 или его аналог, однако в характеристиках счетчиков указан способ присоединения - фланцевый, а тип счетчика - турбинный, что не соответствует типу счетчика ВСХ. - Все вышеописанные счетчики имеют способ присоединения - муфтовый, а счетчиков - крыльчатый. Просим внести изменения в Опросные листы. - Так же данные счетчики имеют межповерочный интервал - 6 лет на холодную воду, 4 года на горячую воду. Просим рассмотреть возможность изменения данного функционального параметра.

Разъяснения:

Данные в опросных листах обновлены

Начальник отдела закупок	Е.А. Зазулина

При формулировании вопроса необходимо указывать пункт (подпункт) конкурсной документации в связи с которым задается вопрос.