| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Рукава ОКПД 2: 22.19.30.138 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Рукав 50х61,5-1,6 | ГОСТ 10362-76 | м | 6.00 |
| 2 | Рукав для газовой сварки (кислород) III-12.0-2.0 | ГОСТ 9356-76 | м | 10.00 |
| 3 | Рукав для газовой сварки (кислород) III-9.0-2.0 | ГОСТ 9356-76 | м | 190.00 |
| 4 | Рукав для газовой сварки (пропан) I-12.0-0.63 | ГОСТ 9356-76 | пог. м | 30.00 |
| 5 | Рукав напорно-всасывающий гофрированный Б-100х1,0-6000 | ГОСТ 5398-76 | шт | 4.00 |
| 6 | Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-1-50/8 | ГОСТ 5398-76 | шт | 1.00 |
| 7 | Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-50 * 6000 | ГОСТ 5398-76 | шт | 6.00 |
| 8 | Рукав напорный ВГ 25-6,3 атм | ГОСТ 18698-79 | м | 41.00 |
| 9 | Рукав пожарный латексированный Ду51 с ГР50_латекс, Рабочее давление - 1,6МПа, Длина скадки рукава - 20 метров | ГОСТ 7877-75 | шт | 1.00 |
| 10 | Рукав пожарный напорный для ПТ 1,6 МПа с ГР-50 Стандарт (морозостойкий) д-51мм, 20м | ГОСТ Р 51049-2008 | шт | 2.00 |
| 11 | Шланг кислородный Д9 | ГОСТ 9356-75 | м | 30.00 |
| 12 | Шланг резиновый Д15 | ГОСТ 5398-76 | м | 130.00 |
| 13 | Шланг резиновый Д20 | ГОСТ 5398-76 | м | 50.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16