| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Техпластины ОКПД 2: 22.19.73.119 Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Паронит ПОН-Б-1,0мм 1500х1000 | ГОСТ 481-80 | кг | 3.00 |
| 2 | Паронит ПОН-Б-2,0мм 1500х2000 | ГОСТ 481-80 | кг | 10.00 |
| 3 | Паронит ПОН-Б-4,0мм 1500х1500 | ГОСТ 481-80 | кг | 19.00 |
| 4 | Паронит ПОН-Б-5,0мм 1770х1000 | ГОСТ 481-80 | кг | 15.00 |
| 5 | Прокладка резиновая (ТМКЩ) кольцевая, плоская для уплотнения фланцевых соединений Dy 100, Ру 16 мПа, Т до 80°С, толщ. 6 мм | ГОСТ 15180-86 | шт | 20.00 |
| 6 | Прокладка резиновая (ТМКЩ) кольцевая, плоская для уплотнения фланцевых соединений Dy 150, Ру 16 мПа, Т до 80°С, толщ. 6 мм | ГОСТ 15180-86 | шт | 9.00 |
| 7 | Прокладка резиновая (ТМКЩ) кольцевая, плоская для уплотнения фланцевых соединений Dy 200, Ру 16 мПа, Т до 80°С, толщ. 6 мм | ГОСТ 15180-86 | шт | 14.00 |
| 8 | Прокладка резиновая (ТМКЩ) кольцевая, плоская для уплотнения фланцевых соединений Dy 50, Ру 16 мПа, Т до 80°С, толщ. 6 мм | ГОСТ 15180-86 | шт | 90.00 |
| 9 | Техпластина МБС-С-4мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 4.00 |
| 10 | Техпластина ТМКЩ-С 40мм | 7338-90 | кг | 20.00 |
| 11 | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | 7338-90 | кг | 145.00 |
| 12 | Техпластина ТМКЩ-С-5мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 75.00 |
| 13 | Техпластина ТМКЩ-С-6мм | 7338-90 | кг | 646.8 |
| 14 | Техпластина ТМКЩ-С-8мм | 7338-90 | кг | 24.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16