| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Набивка ОКПД 2: 23.99.19.190 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Лен сантехнический | 10330-76 | кг | 5.00 |
| 2 | Набивка АП-31 12*12 | 5152-84 | кг | 7.00 |
| 3 | Набивка АП-31 16х16 | 5152-84 | кг | 10.00 |
| 4 | Набивка АП-31 18*18 | 5152-84 | кг | 3.00 |
| 5 | Набивка АП-31 20х20 | ГОСТ 5152-84 | кг | 5.00 |
| 6 | Набивка АПП 10х10 | ГОСТ 5152-84 | кг | 14.00 |
| 7 | Набивка АПП 14х14 | ГОСТ 5152-84 | кг | 4.00 |
| 8 | Набивка ХБП-31 10х10 | ГОСТ 5152-84 | кг | 4.00 |
| 9 | Набивка ХБП-31 12х12 | ГОСТ 5152-84 | кг | 11.00 |
| 10 | Шнур асбестовый ШАОН д-10 мм | ГОСТ 1779-83 | кг | 3.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16