| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Контрольно-измерительные приборы и автоматика ОКПД 2: 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Датчик давления МИДА-ДА-13П-К-01 | Диапазон измеряемых давлений, МПа 0-0,6 Основная погрешность, ±%, 0,5 Диапазон температур измеряемой среды, °С -40...+80 Код выходного сигнала (линия)01 - 4-20 мА (2-проводная) Напряжение питания, В12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки) Потребляемый ток, не более, мА20,2 Пылеводозащищенность IP65 Тип подключения сальник пластмассовый: прямой (ПП) Тип штуцераМ20 х 1,5 | шт | 1 |
| 2 | Датчик давления ДДМ-03-МИ-10ДД-12 предел измерения 4кПа, выходной сигнал 4-20мА с вентильным блоком | Диапазон измеряемых давлений, кПа 0-10 Рабочее давление, МПа 0-1,2 Основная погрешность ±%, 0,5 ,Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более: ±0,45 Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА (4 – 20) Напряжение питания датчика, постоянный ток, В 24±6 Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С - ДДМ-03-МИ (от -25 до +70) Степень защиты по ГОСТ 14254-96:ДДМ-03-МИ IP54 В комплекте с вентильным блоком. | шт | 6 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А