| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Изделия фасонные ОКПД 2: 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Отвод 90-108х4,0 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 36.00 |
| 2 | Отвод 90-159х6 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 8.00 |
| 3 | Отвод 90-219х6,0 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 2.00 |
| 4 | Отвод 90-57х3,5 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 72.00 |
| 5 | Отвод 90-89х3,5 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 14.00 |
| 6 | Отвод 90-89х4 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 4.00 |
| 7 | Отвод ПНД ПЭ100 SDR 17 Д=160*45? | ГОСТ 18599-2001 | шт | 3.00 |
| 8 | Переход 108х57 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2.00 |
| 9 | Переход 133х159 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2.00 |
| 10 | Переход 159х108 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2.00 |
| 11 | Переход 159х219 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2.00 |
| 12 | Переход К 108х4 - 57х3 ст 20 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 28.00 |
| 13 | Переход К 57х3 - 25х1,6 ст 20 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 28.00 |
| 14 | Переход ст 108х76 | 17378-2001 | шт | 2.00 |
| 15 | Переход стальной 76-57 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2.00 |
| 16 | Тройник стальной электросварной равнопроходной Ду 250х250 | ГОСТ 17376-2001 | шт | 1.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16