| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Муфты ОКПД 2: 22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Муфта 25 | ГОСТ 8966-75 | шт | 28.00 |
| 2 | Муфта 40 | ГОСТ 8966-75 | шт | 35.00 |
| 3 | Муфта Ду32мм | 8966-75 | шт | 30.00 |
| 4 | Муфта ПНД - Ø 110 э/спираль | ГОСТ 17375-2001 | шт | 30.00 |
| 5 | Муфта ПНД - Ø 160 э/спираль | ГОСТ 17375-2001 | шт | 6.00 |
| 6 | Муфта ПНД - Ø 225 э/спираль | ГОСТ 17375-2001 | шт | 6.00 |
| 7 | Муфта ПНД компрессионная 32х1 (НР) | ГОСТ 52134-03 | шт | 100.00 |
| 8 | Муфта стальная прямая 1-32 | ГОСТ 8954-75 | шт | 21.00 |
| 9 | Муфта электросварная 63 мм GF | ГОСТ 8954-75 | шт | 30.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16