Техническое задание

Полное наименование объекта закупки: Фланцы

ОКПД 2: 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фланец 1-50-10 | Соответствие | ГОСТ 12820-2001 | шт | 5 |
|  |  | Материал, марка | Сталь, сталь 20 |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 10 атм. |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | 50 |  |  |
|  |  | Наличие фаски под сварочный шов | Обязательно |  |  |
|  |  | Тип фланца | Стальной, плоский, приварной |  |  |
| 2 | Фланец 1-80-10 | Соответствие | ГОСТ 12820-2001 | шт | 5 |
|  |  | Материал, марка | Сталь, сталь 20 |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 10 атм. |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | 80 |  |  |
|  |  | Тип фланца | Стальной, плоский, приварной |  |  |
|  |  | Наличие фаски под сварочный шов | Обязательно |  |  |
|  |  | Количество отверстий, шт | 4 |  |  |
| 3 | Фланец 1-100-10 | Соответствие | ГОСТ 12820-2001 | шт | 20 |
|  |  | Материал, марка | Сталь, сталь 20 |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 10 атм. |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | 100 |  |  |
|  |  | Тип фланца | Стальной, плоский, приварной |  |  |
|  |  | Наличие фаски под сварочный шов | Обязательно |  |  |
| 4 | Фланец 1-150-10 | Соответствие | ГОСТ 12820-2001 | шт | 23 |
|  |  | Материал, марка | Сталь, сталь 20 |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 10 атм. |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | 150 |  |  |
|  |  | Тип фланца | плоский |  |  |
|  |  | Наличие фаски под сварочный шов | Обязательно |  |  |
|  |  | Количество отверстий, шт | 8 |  |  |
| 5 | Фланец 1-200-10 | Соответствие | ГОСТ 12820-2001 | шт | 2 |
|  |  | Материал, марка | Сталь, сталь 20 |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 10 атм. |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | 200 |  |  |
|  |  | Тип фланца | Стальной, плоский, приварной |  |  |
|  |  | Наличие фаски под сварочный шов | Обязательно |  |  |
|  |  | Количество отверстий, шт | 8 |  |  |
| 6 | Фланец 1-250-10 | Соответствие | ГОСТ 12820-2001 | шт | 6 |
|  |  | Материал, марка | Сталь, сталь 20 |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 10 атм. |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | 250 |  |  |
|  |  | Тип фланца | Стальной, плоский, приварной |  |  |
|  |  | Наличие фаски под сварочный шов | Обязательно |  |  |
|  |  | Количество отверстий, шт | 12 |  |  |
| 7 | Фланец 1-300-10 | Соответствие | ГОСТ 12820-2001 | шт | 4 |
|  |  | Материал, марка | Сталь, сталь 20 |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 10 атм. |  |  |
|  |  | Внешний диаметр, мм | 440 |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 325 |  |  |
|  |  | Наличие фаски под сварочный шов | Обязательно |  |  |
|  |  | Тип фланца | Стальной, плоский, приварной |  |  |
|  |  | Количество отверстий, шт | 12 |  |  |
| 8 | Фланец 1-500-10 | Соответствие | ГОСТ 12820-2001 | шт | 2 |
|  |  | Материал, марка | Сталь, сталь 20 |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 10 атм. |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | 500 |  |  |
|  |  | Тип фланца | Стальной, плоский, приварной |  |  |
|  |  | Наличие фаски под сварочный шов | Обязательно |  |  |
| 9 | Фланец 1-600-10 | Соответствие | ГОСТ 12820-2001 | шт | 1 |
|  |  | Материал, марка | Сталь, сталь 20 |  |  |
|  |  | Рабочее давление | 10 атм. |  |  |
|  |  | Условный диаметр, мм | 600 |  |  |
|  |  | Тип фланца | Стальной, плоский, приварной |  |  |
|  |  | Наличие фаски под сварочный шов | Обязательно |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16