| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Изделия фасонные полимерные ОКПД 2: 22.21.29.120 Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Втулка под фланец D 110 SDR 17 ПЭ 100 | ТУ 2248-143-00203335-2002 | шт | 30.00 |
| 2 | Втулка под фланец D 160 SDR 17 ПЭ 100 | ТУ 2248-143-00203335-2002 | шт | 8.00 |
| 3 | Втулка под фланец D 225 SDR 17 ПЭ 100 | ТУ 2248-143-00203335-2002 | шт | 8.00 |
| 4 | Втулка под фланец D 63 SDR 17 ПЭ 100 | ТУ 2248-143-00203335-2002 | шт | 40.00 |
| 5 | Отвод PVC-U равнопроходный DN20, PN16 под клеевое соединение 90 градусов | ТУ 6-10-1653-78 | шт | 5.00 |
| 6 | Отвод PVC-U равнопроходный DN25, PN16 под клеевое соединение, 90 градусов | ТУ 6-10-1653-78 | шт | 5.00 |
| 7 | Отвод PVC-U равнопроходный DN32, PN16 под клеевое соединение, 90 градусов | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 5.00 |
| 8 | Отвод PVC-U равнопроходный DN50, PN16 под клеевое соединение, 90 градусов | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 5.00 |
| 9 | Отвод ПНД Д=160х90º | ГОСТ 17375-2001 | шт | 10.00 |
| 10 | Отвод ПНД Д=63х90º | ГОСТ 17375-2001 | шт | 20.00 |
| 11 | Отвод эл.свар. 90-110 ПЭ 100 SDR 11 | 18599-2001 | шт | 20.00 |
| 12 | Отвод эл.свар. 90-160 ПЭ 100 SDR 11 | 18599-2001 | шт | 10.00 |
| 13 | ОтводPVC-U равнопроходный DN63, PN16 под клеевое соединение, 90 градусов | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 5.00 |
| 14 | Отводк PVC-U равнопроходный DN40, PN16 под клеевое соединение, 90 градусов | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 5.00 |
| 15 | Соединитель МП прямой 16х1/2 (ВР) | ГОСТ 15527-2004 | шт | 20.00 |
| 16 | Соединитель МП прямой 16х1/2 (НР) | ГОСТ 15527-2004 | шт | 10.00 |
| 17 | Соединитель МП прямой 16х16 | ГОСТ 15527-2004 | шт | 10.00 |
| 18 | Тройник PVC-U равнопроходный DN20, PN16 под клеевое соединение | ТУ 6-10-1653-78 | шт | 4.00 |
| 19 | Тройник PVC-U равнопроходный DN20, PN16 под клеевое соединение, угол 45 градусов | ТУ 6-10-1653-78 | шт | 4.00 |
| 20 | Тройник PVC-U равнопроходный DN25, PN16 под клеевое соединение | ТУ 6-10-1653-78 | шт | 4.00 |
| 21 | Тройник PVC-U равнопроходный DN25, PN16 под клеевое соединение, угол 45 градусов | ТУ 6-10-1653-78 | шт | 4.00 |
| 22 | Тройник PVC-U равнопроходный DN32, PN16 под клеевое соединение | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 4.00 |
| 23 | Тройник PVC-U равнопроходный DN32, PN16 под клеевое соединение, угол 45 градусов | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 4.00 |
| 24 | Тройник PVC-U равнопроходный DN40, PN16 под клеевое соединение | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 4.00 |
| 25 | Тройник PVC-U равнопроходный DN40, PN16 под клеевое соединение, угол 45 градусов | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 4.00 |
| 26 | Тройник PVC-U равнопроходный DN50, PN16 под клеевое соединение | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 4.00 |
| 27 | Тройник PVC-U равнопроходный DN50, PN16 под клеевое соединение, угол 45 градусов | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 4.00 |
| 28 | Тройник PVC-U равнопроходный DN63, PN16 под клеевое соединение | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 4.00 |
| 29 | Тройник PVC-U равнопроходный DN63, PN16 под клеевое соединение, угол 45 градусов | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 4.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16