Техническое описание

Полное наименование объекта закупки: Трубы стальные

ОКПД 2:  24.20.13.110	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба 89 х 3,5 / Ст10 | Соответствие | ГОСТ 8731-74 | м | 35 |  |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 89 |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |  |
|  |  | Тип укладки | Открытый метод |  |  |  |
|  |  | Территория | В здании на кронштейнах |  |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая |  |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 50 лет) |  |  |  |
| 2 | Труба 108 х 4,0 / Ст10 | Соответствие | ГОСТ 8731-74 | м | 40 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 108 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Открытый метод |  |  |
|  |  | Территория | В здании на кронштейнах |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 50 лет) |  |  |
| 3 | Труба 108х4,0 | Соответствие | ГОСТ 10704-91 | м | 50,00 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 108 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Термообработка | «Т» по всему объему |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 4 | Труба 133 х 4,0 / Ст10пс | Соответствие | ГОСТ 10704-91 | м | 36,00 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 108 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Термообработка | «Т» по всему объему |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 5 | Труба 159х4,5 | Соответствие | ГОСТ 10704-91 | м | 28.00 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 159 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Термообработка | «Т» по всему объему |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 6 | Труба 159х6,0 / Б Ст2кп | Соответствие | ГОСТ 10704-91 | м | 12.00 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 159 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Термообработка | «Т» по всему объему |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 7 | Труба 15х2,8 / Ст3сп | Соответствие | ГОСТ 10704-91 | м | 12.00 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 15 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Открытый метод |  |  |
|  |  | Территория | В здании на кронштейнах |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Термообработка | «Т» по всему объему |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 8 | Труба 219 х 6,0 /Ст10пс | Соответствие | ГОСТ 10704-91 | м | 12.00 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 219 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Термообработка | «Т» по всему объему |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 9 | Труба 32х3,2 / Ст3сп | Соответствие | ГОСТ 10704-91; ГОСТ 8731-74; ГОСТ 16523-97 | м | 50.00 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 32 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Открытый метод |  |  |
|  |  | Территория | В здании на кронштейнах |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Термообработка | «Т» по всему объему |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 10 | Труба 426 х 8,0 | Соответствие | ГОСТ 10704-91 | м | 12.00 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 426 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Термообработка | «Т» по всему объему |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 11 | Труба 530 х 8,0 | Соответствие | ГОСТ 10704-91 | м | 12.00 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 530 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Термообработка | «Т» по всему объему |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 12 | Труба 530х10 | Соответствие | ГОСТ 10704-91 | м | 1.00 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 530 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Открытый метод |  |  |
|  |  | Территория | В здании на кронштейнах |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Термообработка | «Т» по всему объему |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 13 | Труба 630 х 8,0 | Соответствие | ГОСТ 10704-91 | м | 12,00 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 630 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Термообработка | «Т» по всему объему |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |
| 14 | Труба 720 х 10 | Соответствие | ГОСТ 10704-91 | м | 12.00 |
|  |  | Материал | Сталь 10 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм | 720 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, Ру, бар | 10 |  |  |
|  |  | Тип укладки | Подземная прокладка |  |  |
|  |  | Территория | Колодцы, камеры, грунты группа 2 |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы* | Сертификат соответствия ТС (России, Беларусь, Казахстана) |  |  |
|  |  | Термообработка | «Т» по всему объему |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата* | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | Не менее 5 лет (срок эксплуатации не менее 20 лет) |  |  |

*приложить копию документа, заверенную производителем

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16