Техническое описание

Полное наименование объекта закупки: Трубы полимерные

ОКПД 2: 22.21.21.129 Трубы полимерные жесткие прочие

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба PVC-U SDR 21, PN 10 Д 20 мм серая | Водоснабжение | да | м | 10 |
|  |  | Длина трубы с учетом раструба | 5 шт по 2000 мм |  |  |
|  |  | Конструкция стенки трубы | PVC - U |  |  |
|  |  | Территория | помещение |  |  |
|  |  | Химический состав среды | Хим. реагенты (кислота, щелочь, соль и т.д) |  |  |
|  |  | Номинальное давление PN/ SDR (для напорных труб) | PN 10 |  |  |
|  |  | Наличие сертификата соответствия трубы | да |  |  |
|  |  | Наличие гигиенического сертификата | да |  |  |
|  |  | Наличие гарантийных обязательств | да |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16