| Техническое описание Полное наименование объекта закупки: Трубы и фасонные изделия к ним ОКПД 2: 24.20.13.110 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Трубы стальные Труба 159 х 5,0 ГОСТ 10704-91 | #### Геометрические характеристики: Наружный диаметр:; 159 мм. Диаметр условного прохода; 149 мм. Толщина стенки:; 5 мм. Допустимое отклонение толщины стенки:; 0.5 мм. Максимальная температура:; 40 °C. Масса погонного метра:; 18.99 кг. Рабочая температура:; 20 °C. #### Комплект поставки: | м | 9 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок  поставки и сборки: 5 рабочих дней  с  даты  подписания договора.

Адрес доставки и сборки: Центральный склад г.Петрозаводск  ул.Онежской флотилии д.16