Техническое задание

Полное наименование объекта закупки: Изделия электроустановочные

ОКПД 2:  27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вилка универсальная | ГОСТ Р 51323.3 - 99 | шт | 30.00 |
| 2 | Выключатель 1-клав. СП | ГОСТ 7396.0-89 Сила тока - 10А Количество исполнительных клавиш - 1 Номинальное напряжение - 220В Скрытая проводка - да | шт | 10.00 |
| 3 | Выключатель автоматический ВА 06-36 200 А | ГОСТ 17516.1-90 Номинальный тока - 250А Количество полюсов – 3 Уставка электромагнитного расцепителя -200А Номинальное напряжение - До 660В переменного тока частотой 50,60Гц; до 440В постоянного тока | шт | 1.00 |
| 4 | Выключатель автоматический ВА 250 А | ГОСТ 17516.1-90 Номинальный тока - 250А Количество полюсов – 3 Уставка электромагнитного расцепителя -250А Номинальное напряжение - До 660В переменного тока частотой 50,60Гц; до 440В постоянного тока | шт | 1.00 |
| 5 | Выключатель автоматический ВА 06-36 320 А | ГОСТ 17516.1-90 Номинальный тока - 250А Количество полюсов – 3 Уставка электромагнитного расцепителя -320А Номинальное напряжение - До 660В переменного тока частотой 50,60Гц; до 440В постоянного тока | шт | 2.00 |
| 6 | Евровилка | ГОСТ 7396.0-89 Напряжение - 250В Ток - 16А | шт | 40.00 |
| 7 | Зажим винтовой ЗВИ-10 10А 10мм2 12пар | ГОСТ Р 50043.6-2000 Количество контактов - 10 Сечение мм2 - 2.5-6мм2 Ток нагрузки - 10А Напряжение - 400В | шт | 90.00 |
| 8 | Зажим винтовой ЗВИ-30 30А 6-16мм2 12пар | ГОСТ Р 50043.6-2000 Количество контактов - 10 Сечение мм2 – 6- 16мм2 Ток нагрузки - 30А Напряжение - 400В | шт | 50.00 |
| 9 | Зажим наборн. ЗНИ-16PEN 16мм2 | ГОСТ Р 50043.6-2000 Номинальный ток - 85А Напряжение - 600В - Способ монтажа DIN-рейка 35мм | шт | 10.00 |
| 10 | Коробка монтажная 150*100*70 | ГОСТ Р 50043.6-2000 Ширина мм - 150 Длина м - 100 Глубина мм - 70 | шт | 5.00 |
| 11 | Коробка распределительная для о/п 85*85 | Длина - 85 мм Ширина - 85 мм | шт | 20.00 |
| 12 | Ограничитель на DIN-рейку | Болтовое соединение с рейкой | шт | 50.00 |
| 13 | Патрон керамический Е-27 | ГОСТ Р МЭК 60238-99 Тип цоколя - Е27 Ток, А - 4 | шт | 50.00 |
| 14 | Пускатель магнитный ПМА 3100х380В | Номинальный ток, А - 40 Напряжение катушки, В - 380 Напряжение, В - 380 | шт | 4.00 |
| 15 | Пускатель магнитный ПМА 4100 | ГОСТ 2491-82 Номинальный ток - 63 А Напряжение - 660 В | шт | 4.00 |
| 16 | Рейка DIN-рейка 2 м | ГОСТ Р МЭК 60715-2003. | шт | 5.00 |
| 17 | Розетка 1-м ОП (наруж) | ГОСТ 7396.0-89 Номинальный ток - 16 А Номинальное напряжение - 250 В | шт | 50.00 |
| 18 | Розетка 2-м ОП 16А 250В б/з наруж | ГОСТ 7396.0-89 Номинальный ток - 16 А Номинальное напряжение - 250 В | шт | 50.00 |
| 19 | Розетка 2-м ОП 16А 250В ЕВРО наруж | ГОСТ 7396.0-89 Номинальный ток - 16 А Номинальное напряжение - 250 В | шт | 5.00 |
| 20 | Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом d=16мм, IP 55, У3 | ГОСТ 19034-82 Материал - ПВХ Диаметр - 16 мм Степень защиты - IP 55 | м | 600.00 |
| 21 | Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом d=20мм, IP 55, У3 | ГОСТ 19034-82 Материал - ПВХ Диаметр - 20 мм Степень защиты - IP 55 | м | 600.00 |
| 22 | Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом d=32мм, IP 55, У3 | ТУ 2247-001-97341529-2008 Материал - ПВХ Диаметр - 32 мм Степень защиты - IP 55 | м | 120.00 |
| 23 | Труба ПВХ гофрированная легкая с зондом d=40мм, IP 55, У3 | ТУ 2247-001-97341529-2008 Материал - ПВХ Диаметр - 40 мм Степень защиты - IP 55 | м | 120.00 |
| 24 | Трубка электромонтажная ХВТ-5УХЛ 2,5 5 ММ | ГОСТ 5960-72 Толщина стенки - 0,6 мм Диаметр - 5 мм | м | 15.00 |
| 25 | Трубка электромонтажная ХВТ-6УХЛ 2,5 6 ММ | ГОСТ 5960-72 Толщина стенки - 0,6 мм Диаметр - 6 мм | м | 15.00 |
| 26 | Электродвигатель высоковольтный асинхронный АДЧР-315-6,0-4У3 | Мощность - 315 кВт Номинальное напряжение - 6 кВ Синх. част. Вращ - 1500 об/мин Ток статора - 38.0 А КПД - 93.7 % | шт | 1.00 |
| 27 | Удлинитель на катушке 30м; 4гн; ПВС 3*1,0 | ГОСТ Р 51539-99. (МЭК 61242-95) | шт | 3.00 |
| 28 | Вилка прямая с/з 16А 250В черная А 1010 | ГОСТ 7396.0-89 | шт | 5.00 |
| 29 | Коробка распр. 100х100х50 IP54 | ГОСТ Р 50043.6-2000 | шт | 5.00 |
| 30 | Розетка о/у, з/к | ГОСТ Р 51323.3 - 99 | шт | 5.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16