Техническое задание

Полное наименование объекта закупки: Техпластины

ОКПД 2: 22.19.73.119 Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | ГОСТ 7338-90 |  | кг | 65.00 |
| 2 | Техпластина МБС-С-4мм | Соответствие | ГОСТ 7338-90 | кг | 4.00 |
|  |  | Толщина, мм | 4 |  |  |
| 3 | Техпластина ТМКЩ-С-8мм | ГОСТ 7338-90 |  | кг | 24.00 |
| 4 | Паронит ПОН-Б-1,0мм 1500х1000 | ГОСТ 481-80 |  | кг | 2.00 |
| 5 | Техпластина ТМКЩ-С-5мм | ГОСТ 7338-90 |  | кг | 65.00 |
| 6 | Прокладка резиновая (ТМКЩ) кольцевая, плоская для уплотнения фланцевых соединений Dy 100, Ру 16 мПа, Т до 80°С, толщ. 6 мм | ГОСТ 15180-86 |  | шт | 12.00 |
| 7 | Прокладка резиновая (ТМКЩ) кольцевая, плоская для уплотнения фланцевых соединений Dy 150, Ру 16 мПа, Т до 80°С, толщ. 6 мм | ГОСТ 15180-86 |  | шт | 15.00 |
| 8 | Прокладка резиновая (ТМКЩ) кольцевая, плоская для уплотнения фланцевых соединений Dy 200, Ру 16 мПа, Т до 80°С, толщ. 6 мм | ГОСТ 15180-86 |  | шт | 26.00 |
| 9 | Техпластина формовая 6 мм 1250*1250 | ГОСТ 7338-90 |  | шт | 2.00 |
| 10 | Техпластина формовая 6 мм 1100*1100 | ГОСТ 7338-90 |  | шт | 4.00 |
| 11 | Техпластина формовая 6 мм 800*800 | ГОСТ 7338-90 |  | шт | 2.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16