| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Масла, смазки ОКПД 2: 19.20.29.190 Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Рубильник ЯРВ-100 2М | Соответствие |  | ТУ 34-001-5755764 | шт | 1.00 |
|  |  | Номинальное напряжение, В |  | 380 |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А |  | 100 |  |  |
|  |  | Число полюсов |  | 3 |  |  |
|  |  | Сечение проводников, проводимых к губкам, мм |  | 2х50 |  |  |
|  |  | Присоединение внешних проводников |  | переднее |  |  |
| 2 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1п 1А С | Соответствие |  | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 2.00 |
|  |  | Сила тока |  | 1А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 400В |  |  |
| 3 | Выключатель автоматический АП 50 3МТ 25А | Соответствие |  | ГОСТ 9098-78 | шт | 1.00 |
|  |  | Сила тока |  | 25А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 400В |  |  |
| 4 | Выключатель автоматический АП 50 3МТ 40А | Соответствие |  | ГОСТ 9098-78. | шт | 2.00 |
|  |  | Сила тока |  | 16А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 400В |  |  |
| 5 | Выключатель автоматический АП 50 3МТ 63А | Соответствие |  | ГОСТ 9098-78. | шт | 2.00 |
|  |  | Сила тока |  | 63А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 400В |  |  |
| 6 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3п. 16А | Соответствие |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 10.00 |
|  |  | Сила тока |  | 16А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 400В |  |  |
| 7 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3п. 50А | Соответствие |  | ТУ 16-522.148-80 | шт | 4.00 |
|  |  | Сила тока |  | 50А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 400В |  |  |
| 8 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А | Соответствие |  | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 20.00 |
|  |  | Сила тока |  | 25А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 380В |  |  |
| 9 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3р 6А | Соответствие |  | ГОСТ 9098-78 | шт | 2.00 |
|  |  | Сила тока |  | 6А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 400В |  |  |
| 10 | Выключатель автоматический ВА 47-29 4.5кА 1п 10А С | Соответствие |  | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 2.00 |
|  |  | Сила тока |  | 10А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 230В |  |  |
|  |  | Предельная отключающая способность |  | 4.5кА |  |  |
| 11 | Выключатель автоматический ВА 47-63 1п С 16 А (ЭКФ) | Соответствие |  | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 102.00 |
|  |  | Сила тока |  | 16А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 230В |  |  |
|  |  | Предельная отключающая способность |  | 4.5кА |  |  |
| 12 | Выключатель автоматический ВА 47-63 1п С 25 А (ЭКФ) | Соответствие |  | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 100.00 |
|  |  | Сила тока |  | 25А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 230В |  |  |
|  |  | Предельная отключающая способность |  | 4.5кА |  |  |
| 13 | Выключатель о/у 1 кл А14-100, 220 в | Сила тока |  | 4А | шт | 10.00 |
|  |  | Количество полюсов |  | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 250В |  |  |
|  |  | Количество клавиш |  | 1 |  |  |
| 14 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО | Номинальный ток, А |  | 9 | шт | 2.00 |
|  |  | Напряжение катушки, В |  | 220 |  |  |
|  |  | Номинально напряжение, В |  | 660 |  |  |
|  |  | Дополнительные контакты |  | Один открытый |  |  |
| 15 | Переключатель компактный, с фиксацией, трехпозиционный 1НО+1НО | Соответствие |  | ГОСТ 2492-84 | шт | 20.00 |
|  |  | Количество позиций переключения |  | 3 |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP66 |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 22,5 |  |  |
| 16 | Пост управления ПКТ-62 | Соответствие |  | ГОСТ Р 50030.1-2000 | шт | 1.00 |
|  |  | Номинальное напряжение, В |  | 110/230/400 |  |  |
|  |  | Количество постов |  | 4 |  |  |
| 17 | Пост управления ПКТ-63 | Соответствие |  | ГОСТ Р 50030.1-2000 | шт | 1.00 |
|  |  | Номинальное напряжение, В |  | 110/230/400 |  |  |
|  |  | Количество постов |  | 6 |  |  |
| 18 | Пускатель магнитный ПМЕ 212х220В | Соответствие |  | ГОСТ 2491-82 | шт | 10.00 |
|  |  | Номинальный ток, А |  | 25 |  |  |
|  |  | Напряжение катушки, В |  | 220 |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 660 |  |  |
| 19 | Реле тепловое РТЛ | Соответствие |  | ГОСТ 16308-84 | шт | 10.00 |
|  |  | Номинальное напряжение, В |  | 660 |  |  |
|  |  | Частота переменного тока, Гц |  | 50 |  |  |
|  |  | Время срабатывания при токе 1,2 ном, мин |  | 20 |  |  |
|  |  | Время ручного возврата, мин, не менее |  | 1,5 |  |  |
| 20 | Реле Finder 40.52 230В AC 2ПК (8А) | Род тока |  | Переменный (AC) | шт | 20 |
|  |  | Напряжение катушки, В |  | 230 |  |  |
|  |  | Коммутируемый ток, А |  | 8 |  |  |
|  |  | Количество переключающих контактов |  | 2 |  |  |
| 21 | Реле finder 40.52.9.024.000 24В,с колодкой 95.05.SPA | Род тока |  | Постоянный (DC) | шт | 40 |
|  |  | Напряжение катушки, В |  | 24 |  |  |
|  |  | Коммутируемый ток, А |  | 8 |  |  |
|  |  | Количество переключающих контактов |  | 2 |  |  |
| 22 | Выключатель автоматический ВА 0436 160А 3п | Соответствие |  | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 2 |
|  |  | Сила тока |  | 160А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 380В |  |  |
|  |  | Предельная отключающая способность |  | 4.5кА |  |  |
| 23 | Выключатель автоматический ВА 47-29 4.5кА 3п 32А | Соответствие |  | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 20 |
|  |  | Сила тока |  | 32А |  |  |
|  |  | Количество полюсов |  | 3 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 380В |  |  |
|  |  | Предельная отключающая способность |  | 4.5кА |  |  |
| 24 | Выключатель о/у 1кл | Сила тока |  | 10А | шт | 16 |
|  |  | Количество полюсов |  | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение |  | 250В |  |  |
|  |  | Количество клавиш |  | 1 |  |  |
| 25 | Переключатель пакетный ВП3-16 исполнение 4 | Номинальный ток | 16 А |  | шт | 10 |
|  |  | Способ крепления | IV – крепление за оболочку, переднее присоединение внешних проводников |  |  |  |
|  |  | степень защиты | IP30 |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | 380В |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16