| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Электрозащита ОКПД 2: 27.12.32.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Предохранитель ПН-2-100-10УЗ на 100А (с медными контактами) | Соответствие | ТУ 16-522.113-75 | шт | 6.00 |
|  |  | Номинальный ток, А | 10 |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380 |  |  |
|  |  | Габарит предохранителя, А | 100 |  |  |
| 2 | Предохранитель ПН-2-250-10УЗ на 250 А (с медными контактами) | Соответствие | ТУ 16-522.113-75 | шт | 4.00 |
|  |  | Номинальный ток, А | 250 |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380 |  |  |
|  |  | Габарит предохранителя, А | 250 |  |  |
| 3 | Предохранитель ПН-2-400-10УЗ на 400 А (с медными контактами) | Соответствие | ТУ 16-522.113-75 | шт | 2.00 |
|  |  | Номинальный ток, А | 250 |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 1 |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380 |  |  |
|  |  | Габарит предохранителя, А | 250 |  |  |
| 4 | Предохранитель ПТ 0,1А,6кВ | Соответствие | ГОСТ 7242 | шт | 2.00 |
|  |  | Напряжение, кВ | 6 |  |  |
|  |  | Номинально Напряжение, В | 6000 |  |  |
|  |  | Ток, А | 10 |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16