| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: ЖБИ ОКПД 2: 23.61.12.190 Конструкции сборные строительные железобетонные прочие Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кольцо ж/б КС 7-1 | ГОСТ 13015-2003; ГОСТ 8020-90 | шт | 14.00 |
| 2 | Кольцо стеновое КС 7-3 | ГОСТ 8020-90; ГОСТ 13015-2003 Должно быть оснащено вмонтированными ходовыми скобами | шт | 4.00 |
| 3 | Кольцо ж/б КС 7-6 | ГОСТ 13015-2003; ГОСТ 8020-90 Должно быть оснащено вмонтированными ходовыми скобами | шт | 4.00 |
| 4 | Днище колодца ПН-10 | ГОСТ 8020-90; ГОСТ 13015-2003 | шт | 2.00 |
| 5 | Кольцо стеновое КС 10-6 | ГОСТ 8020-90; ГОСТ 13015-2003 Должно быть оснащено вмонтированными ходовыми скобами | шт | 6.00 |
| 6 | Плита перекрытия ПП 10-1-1Б | ГОСТ 8020-90; ГОСТ 13015-2003 | шт | 2.00 |

Комплект передаваемой Заказчику документации должен включать паспорт на изделия (заверенная копия паспорта)

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара до склада Заказчика и сборка (при необходимости).

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16