| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Клапаны ОКПД 2: 28.14.13.142 Арматура запорная «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Клапан обратный шаровой из высокопрочного чугуна фланцевый, DN 50, PN 10 | Применение | Вода, пар | шт | 4.00 |
|  |  | Материал | Чугун |  |  |
|  |  | Условный проход | 50 мм |  |  |
| 2 | Клапан 15Б3р DN15, PN10, муфта | Применение | Вода, пар | шт | 4.00 |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 5761-74 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 18722-73 |  |  |  |
|  |  | Условный проход | 15 мм |  |  |  |
| 3 | Клапан 15Б3р DN20, PN10, муфта | Применение | Вода, пар | шт | 4.00 |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 5761-74 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 18722-73 |  |  |  |
|  |  | Условный проход | 20 мм |  |  |  |
| 4 | Клапан 15Б3р DN25, PN10, муфта | Применение | Вода, пар | шт | 3.00 |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 5761-74 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 18722-73 |  |  |  |
|  |  | Условный проход | 25 мм |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16