| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: З/Ч к механическому оборудованию ОКПД 2: 8.99.52.000 Части прочего оборудования специального назначения Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Муфта трубная DN50, автоматическая. Для насоса Иртыш ПФ 65/160.132-3/2-016 | Материал - чугун | шт | 2.00 |
| 2 | Комплект запчастей шарнирных соединений (1025350) к насосу ProMinent Spectra 5/1400 | Замена в винтовом насосе ProMinent Spectra 5/1400 для дозирования вязких сред | шт | 1.00 |
| 3 | Шнек для ТШ(б)-Э-200 (6 п.м.) | Установка в шнековый транспортер ТШ(б)-Э-200 | шт | 2.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16