| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Блок согласования сигналов кондуктометрических датчиков (Овен БКК1-220) ОКПД 2: 26.51.43.149 Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 5 | Блок согласования сигналов кондуктометрических датчиков (Овен БКК1-220) | Документация | Паспорт, Инструкция по эксплуатации и монтажу | шт | 2 |
|  |  | Напряжение питания номинальное | Переменное, 220 В частотой 50 Гц |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | Не более 2 ВА |  |  |
|  |  | Количество каналов контроля уровня | 4 |  |  |
|  |  | Напряжение питания датчиков уровня | Не более 5 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц |  |  |
|  |  | Тип дискретного выхода | 4 э/м реле, нормально разомкнутый контакт |  |  |
|  |  | Крепление | На DIN-рейку 35мм |  |  |
|  |  | Габариты блока, мм | 54х95х57 |  |  |
|  |  | Температура окружающей среды | От -10 до +50 градусов С |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16