| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Выключатель поплавковый MS1 кабель 20м ОКПД 2: 27.90.33.120 Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Выключатель поплавковый MS1 кабель 20м | Документация | Паспорт. | шт | 4 |
|  |  | Контакты | Один нормально замкнутый и один нормально разомкнутый |  |  |
|  |  | Длина кабеля | 20 м |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16