| Техническое задание - Полное наименование объекта закупки: Датчик Индуктивный датчик ВБ2.18М.68.5.5.1.Z Mega-K "Овен" ОКПД 2: 26.51.66.140 Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Индуктивный датчик ВБ2.18М.68.5.5.1.Z Mega-K "Овен" | Документация | Паспорт, Инструкция по монтажу и эксплуатации | шт | 2 |
|  |  | Расстояние срабатывания | 4 мм |  |  |
|  |  | Модификация датчика | Замыкающий |  |  |
|  |  | Гарантированный интервал срабатывания | 0 – 3,2мм |  |  |
|  |  | Напряжение питания | 10 - 30 В |  |  |
|  |  | Частота срабатывания | 600 |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP 67 |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | От -25 до +70 С |  |  |
|  |  | Категория применения коммутирующего элемента | DC13 |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Латунь |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16