| Заказчик: | АО «ПКС – Водоканал» | Группа материалов: | КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | СВ000019 |

Наименование: Манометр ДМ 02-100-1-М (общетехнический) 0-10 кгс/см2 класс точности 1,5, мех латунь, штуцер радиальной (вниз) М20х1,5, температура среды +160С

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Соответствие | обязательно | ГОСТ 2405-88 |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |  | Продукция должна соответствовать требованиям: ГОСТ и ГОСТ Р Для зарубежных производителей предоставить документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям стандартов страны-изготовителя. |
| 2.2 | Система менеджмента качества предприятия-изготовителя | Соответствие ГОСТ ISO 9001-2008, ГОСТ ISO 9001-2011 | Система менеджмента качества предприятия-изготовителя |
| 3 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 3.1 | Количество в поставке, ед.измерения | 1 шт. | В соответствии с конкурсной документацией |
| 3.2 | Паспорт на продукцию, руководство по эксплуатации (при наличии), сертификаты соответствия ТС | экз. | По 1 экземпляру |

| ФИО Ответственного: | Почтовалов О.М. |
| --- | --- |
| Должность: | Вед. Спец. СВО. |
| Телефон / Факс: | 52-87-05 |
| Электронный адрес: | o.pochtovalov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |