| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Счетчики ОКПД 2: 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Наименование /изображение |  | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| 1 |  | Счетчик Меркурий 234 ARTM-02 PB.G 0,5S |  | Класс точности | 1 |  | шт |  | 7.00 |  |
|  |  |  |  | Количество фаз | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Число тарифов | Многотарифный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный ток, А | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный ток, А | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, В | 3*230/400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс связи | Оптопорт, RS-485, GSM-модем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Использование | Щитовое |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура эксплуатации | -45…+75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габариты, мм | 300х174х78 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PB.G 0,5S |  | Класс точности | 1 |  | шт |  | 7.00 |  |
|  |  |  |  | Количество фаз | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Число тарифов | Многотарифный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный ток, А | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный ток, А | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, В | 3*230/400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс связи | Оптопорт, RS-485, GSM-модем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Использование | Щитовое |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура эксплуатации | -45…+75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габариты, мм | 300х174х78 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Счетчик Меркурий 234 ARTM-00 PB.G 0,5S |  | Класс точности | 1 |  | шт |  | 6.00 |  |
|  |  |  |  | Количество фаз | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Число тарифов | Многотарифный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный ток, А | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный ток, А | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, В | 3*57,7/100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс связи | Оптопорт, RS-485, GSM-модем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Использование | Щитовое |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура эксплуатации | -45…+75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Габариты, мм | 300х174х78 |  |  |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16