| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Устройство контроля уровня трёхканальное (Овен САУ-М6) ОКПД 2: 27.11.50.120 Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Устройство контроля уровня трёхканальное (Овен САУ-М6) | Документация | Паспорт, инструкция по эксплуатации и монтажу | шт | 2 |
|  |  | Напряжение питания номинальное | Переменное, 220 В частотой 50 Гц |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | Не более 6 ВА |  |  |
|  |  | Количество каналов контроля уровня | 3 |  |  |
|  |  | Напряжение питания датчиков уровня, не более | 10 В частотой 50 Гц |  |  |
|  |  | Количество выходных реле | 3 (полные тройники) |  |  |
|  |  | Габариты прибора | 130х105х65 мм |  |  |
|  |  | Допустимая нагрузка на контакты реле | До 4 А |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16