| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Приборы ОКПД 2: 26.51.70.190 Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Наименование /изображение |  | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| 1 |  | Клещи токоизмерительные М-266 |  | Соответствие | ГОСТ 9071-79 |  | шт |  | 8.00 |  |
|  |  |  |  | Постоянное напряжение, В | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Переменное напряжение, В | 750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Переменный ток, А | 200/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сопротивление, R | 0,2/20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Звуковой пробник | <50Om |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мегаомметр аналоговый ЭС0202/2Г (500, 1000, 2500V) до 10 000MOm |  | Диапазон измерений, МОm | 0-10000 |  | шт |  | 5.00 |  |
|  |  |  |  | Выходное напряжение на зажимах, В | 500±50, 1000±100, 2500±250 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Приставка контактная ПКЛ-22.04А (2з+2р) |  | Номинально Напряжение, В | 660 |  | шт |  | 40.00 |  |
|  |  |  |  | Ток, А | 0.4 |  |  |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16