| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: З/Ч к КИПиТ ОКПД 2: 27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Реле защиты двигателя 40-57А ZB65-57 | Комплектация адаптированная для контакторов | DILM-50 | шт | 1.00 |
|  |  | Сфера применения | Реле перегрузки |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 57 |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плата |  |  |
|  |  | Количество НО контактов | 1 |  |  |
|  |  | Количество НЗ контактов | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 690 |  |  |
|  |  | Крепление | Винтовое |  |  |
| 2 | Реле защиты двигателя 24-40А ZB65-40 | Комплектация адаптированная для контакторов | DILM-50 | шт | 1.00 |
|  |  | Сфера применения | Реле перегрузки |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 40 |  |  |
|  |  | Количество силовых полюсов | 3 |  |  |
|  |  | Способ монтажа | Монтажная плата |  |  |
|  |  | Количество НО контактов | 1 |  |  |
|  |  | Количество НЗ контактов | 1 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 690 |  |  |
|  |  | Крепление | Винтовое |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16