| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: З/Ч к КИПиТ ОКПД 2: 27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Реле времени РВ 235 0,25-3,5 с | Пределы, регулировок времени, s | 0,25-3,5 | шт | 4.00 |
|  |  | Род тока | Переменный |  |  |
|  |  | Термическая устойчивость | 110% номинального напряжения длительно |  |  |
|  |  | Количество контактов | Два контакта(скользящий и замыкающий), срабатывающие с выдержкой времени при отпадании якоря и один переключающий контакт мгновенного действия |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность при U/н, не более | 20ВА |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 220 |  |  |
| 2 | Реле контроля фаз ЕЛ-12Е, 380В, 50Гц | При однофазном снижении напряжения | (0,7±0,05)*Uфн | шт | 9.00 |
|  |  | При симметричном снижении фазных напряжений | Не менее 0,5*Uфн |  |  |
|  |  | При обрыве одной, двух фаз | Срабатывают |  |  |
|  |  | Обрыв трех фаз | Срабатывают без выдержки времени |  |  |
|  |  | Время срабатывания | Постоянная задержка (0,5с) и настраиваемая задержка от 0,1 до10с |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 380 |  |  |
|  |  | Входные контакты | 1 замыкающий, 1 размыкающий |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 5 |  |  |
| 3 | Элементы питания к приборам, аппаратам КРОНА 9В | Номинальное напряжение, В | 9 | шт | 50.00 |
|  |  | Ёмкость , mAh | 1000 |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16