| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Термометр биметаллический осевой ТБП-63(0-120) к.т.2,5, диаметр корпуса 63мм, длина штуцера 50мм ОКПД 2: 26.51.65.000 Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Наименование /изображение |  | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| 5 |  | Термометр биметаллический осевой ТБП-63(0-120) к.т.2,5, диаметр корпуса 63мм, длина штуцера 50мм |  | Предоставление документации на продукцию | Паспорт |  | шт |  | 10 |  |
|  |  |  |  | Соответствие | ГОСТ 2405-88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр корпуса | 63 мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина погружаемой части | 50 мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр погружаемой части | 9,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измеряемые среды | В пределах коррозионной стойкости стали 12Ч18Н10Е |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предел измерений | 0...+120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба на штуцере | G 1/2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты от воздействия пыли и воды | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс точности | 2,5 |  |  |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16