Техническое  описание

Полное наименование объекта закупки: Счетчики

ОКПД 2:  26.51.52.110

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик холодной воды с импульсным выходом ВСХНд-32, IP 68 | Функциональные параметры |  |  | шт | 40 |
|  |  | Температура рабочей среды, С | +5…+50, холодная |  |  |  |
|  |  | Диапазон расхода | 0.12…12м3/час |  |  |  |
|  |  | Метрологический класс | В |  |  |  |
|  |  | Выходы, интерфейсы | Импульсный выход, геркон. |  |  |  |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Резьбовое |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал | 6 лет на холодную воду |  |  |  |
|  |  | Тип | Крыльчатый |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок | Не более 2-х лет. |  |  |  |
|  |  | Диаметр в/сч. | 32 |  |  |  |
|  |  | Монтажная длина | 260мм |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  |  |  |  |
|  |  | Счетчик – 1шт., Прокладка – 2шт., Паспорт – 1шт., Комплект присоединителей – 1шт. |  |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16