Техническое  описание

Полное наименование объекта закупки: Счетчики

ОКПД 2:  26.51.52.110

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водосчетчик СТВУ ДГ 50 мм Рраб 1.6 Мпа флан/флан | Функциональные параметры |  |  | шт | 7 |
|  |  | Температура рабочей среды, С | +5…+120 С. |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | 1.6 |  |  |  |
|  |  | Метрологический класс | В |  |  |  |
|  |  | Выходы, интерфейсы | Импульсный выход, геркон. |  |  |  |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое (4 отверстия) |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал | 6 лет на холодную воду |  |  |  |
|  |  | Тип | Турбинный. |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок | Не более 2-х лет. |  |  |  |
|  |  | Диаметр в/сч. | 50 |  |  |  |
|  |  | Монтажная длина | 200мм |  |  |  |
|  |  | Комплектация |  |  |  |  |
|  |  | Счетчик – 1шт., Прокладка – 2шт., Паспорт – 1шт. |  |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16