| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Датчик уровня акустический ЭХО-АС-01 ОКПД 2: ОКПД2: 26.51.41.190 Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Датчик уровня акустический ЭХО-АС-01 | Документация | Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации | шт | 7 |
|  |  | Токовый выход | 4-20 мА |  |  |
|  |  | Интерфейс | RS-485 |  |  |
|  |  | Диапазон измерения | 0 – 10 м |  |  |
|  |  | Релейные выходы | 2 программируемых выхода. Полные тройники. |  |  |
|  |  | Питание прибора | Переменное 220В 50 Гц |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16