| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Провод телефонный ТРП 2*0.4 ОКПД 2: Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ТРП 2*0.4 | Тип | Телефонный, параллельно уложенные жилы | м |  |
|  |  | Количество жил | 2 |  |  |
|  |  | Материал жилы | Медь |  |  |
|  |  | Материал изоляции | Полиэтилен |  |  |
|  |  | Температурный диапазон эксплуатации | От -60C до +60C |  |  |
|  |  | Сечение жилы | 0,4 мм |  |  |
|  |  | Сопртивление изоляции | Не менее 500Мом на км |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16