| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Провод П-274 ОКПД 2: Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод П-274 (полевой) | Документация | - | м |  |
|  |  | Марка | П-274 |  |  |
|  |  | Количество жил | 1 |  |  |
|  |  | Конструкция жилы | Многопроволочная : 4 медных + 3 стальных |  |  |
|  |  | Материал изоляции | светостабилизированный полиэтилен высокой плотности |  |  |
|  |  | Температурный диапазон эксплуатации | От -50C до +65C |  |  |
|  |  | Сечение жилы | 1.2 мм |  |  |
|  |  | Диаметр провода | 2.3 мм |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16