Техническое описание

Полное наименование объекта закупки: Продукция кабельная

ОКПД 2: 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гильза кабельная медная ГМ-16 | Материал | Медь | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 10 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 16 мм2 |  |  |
|  | Наконечник ТМЛ 10-6-5 | Материал | Медь | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 10 мм2 |  |  |
|  |  | Диаметр контактного стержня | М6 |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 5 |  |  |
|  | Наконечник ТМЛ 120-12-17 | Материал | Медь | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 120мм2 |  |  |
|  |  | Диаметр контактного стержня | М12 |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | 17 |  |  |
|  | Кабель КВВГ 7*1,5 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 7 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 1,5 |  |  |
|  | Кабель ВВГ 3х2,5 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 3 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 2,5 |  |  |
|  | Кабель ВВГ 4*10 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 4 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 10 |  |  |
|  | Кабель ВВГ 4х4 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 4 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 4 |  |  |
|  | Кабель ВВГ 4х16 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 4 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 16 |  |  |
|  | Кабель ВВГ 3х1,5 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 4 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 1,5 |  |  |
|  | Кабель КГхл 4х4 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 4 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 4 |  |  |
|  | Наконечник ТА-70 | Материал | Алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 70 мм2 |  |  |
|  | Наконечник ТА-95 | Материал | Алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 95 мм2 |  |  |
|  | Наконечник ТА-120 | Материал | Алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 120 мм2 |  |  |
|  | Наконечник ТА-150 | Материал | Алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 150 мм2 |  |  |
|  | Наконечник ТАМ-150 | Материал | Медь-алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 150 мм2 |  |  |
|  | Наконечник ТАМ-120 | Материал | Медь-алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 120 мм2 |  |  |
|  | Гильза ГА-120 | Материал | Алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 120 мм2 |  |  |
|  | Бирка кабельная У-134 квадр.50х50 | Длина | 50 мм | шт |  |
|  |  | Ширина | 50 мм |  |  |
|  |  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Наконечник ТА-35 | Материал | Алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 35 мм2 |  |  |
|  | Кабель АВВГ 3х2,5 | Материал жилы | Алюминий | м |  |
|  |  | Количество жил | 3 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 2,5 |  |  |
|  | Гильза ГА-16 | Материал | Алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 16 мм2 |  |  |
|  | Гильза ГА-35 | Материал | Алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 35 мм2 |  |  |
|  | Гильза ГА-50 | Материал | Алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 50 мм2 |  |  |
|  | Гильза ГА-95 | Материал | Алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 95 мм2 |  |  |
|  | Гильза ГА-150 | Материал | Алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 150 мм2 |  |  |
|  | Наконечник ТАМ-35 | Материал | Медь-алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 35 мм2 |  |  |
|  | Наконечник ТАМ-50 | Материал | Медь-алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 50 мм2 |  |  |
|  | Наконечник ТАМ-70 | Материал | Медь-алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 70 мм2 |  |  |
|  | Наконечник ТАМ-95 | Материал | Медь-алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 95 мм2 |  |  |
|  | Наконечник ТА-50 | Материал | Алюминий | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 50 мм2 |  |  |
|  | Гильза кабельная медная ГМ-35 | Материал | Медь | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 10 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 35 мм2 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 95 мм2 | Материал | Медь | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 95 мм2 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 35 мм2 | Материал | Медь | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 35 мм2 |  |  |
|  | Наконечник вилочный медный НВИ 1,25-4 | Материал и покрытие наконечника | медный луженый | шт |  |
|  |  | Размер крепежа | М4 |  |  |
|  | Кабель ВВГ 5*6 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 5 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 6 |  |  |
|  | Кабель ВВГ 5*2,5 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 5 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 2,5 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 4 мм² | Материал | Медь | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 4 мм2 |  |  |
|  | Кабель КВВГ 19х1,5 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 19 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 1,5 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 50 мм2 | Материал | Медь | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 50 мм2 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 70 мм2 | Материал | Медь | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 70 мм2 |  |  |
|  | Гильза кабельная медная ГМ-50 | Материал | Медь | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 10 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 50 мм2 |  |  |
|  | Гильза кабельная медная ГМ-95 | Материал | Медь | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 10 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 95 мм2 |  |  |
|  | Кабель КГ 7х1,5 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 7 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 1,5 |  |  |
|  | Кабель КГХЛ 4х1,5 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 4 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 1,5 |  |  |
|  | Кабель КГХЛ 4х2,5 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 4 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 2,5 |  |  |
|  | Кабель ВВГ 5*4 | Материал жилы | Медь | м |  |
|  |  | Количество жил | 5 |  |  |
|  |  | Сечение размер, мм 2 | 4 |  |  |
|  | Наконечник ТМЛ 16 мм² | Материал | Медь | шт |  |
|  |  | Рабочее напряжение | до 35 кВ |  |  |
|  |  | Номинальное сечение | 16 мм2 |  |  |
|  |  | Диаметр обхвата | 3-65 мм |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16