Техническое задание Полное наименование объекта закупки: ЖБИ ОКПД 2: 23.61.12.190 Конструкции сборные строительные железобетонные прочие Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Днище колодца ПН 15 |  | ГОСТ 8020-90 |  | шт |  |
| Днище колодца ПН-10 |  | ГОСТ 8020-90 |  | шт |  |
| Кольцо ж/б КС 20-6 |  | ГОСТ 8020-90; ГОСТ 13015-2012 |  | шт |  |
| Кольцо ж/б КС 7-1 |  | ГОСТ 13015-2003 ;ГОСТ 8020-90 |  | шт |  |
| Кольцо ж/б КС 7-6 |  | ГОСТ 13015-2003 ;ГОСТ 8020-90 |  | шт |  |
| Кольцо стеновое КС 10-6 |  | ГОСТ 8020-90 |  | шт |  |
| Кольцо стеновое КС 15-6 |  | ГОСТ 8020-90 |  | шт |  |
| Кольцо стеновое КС 7-3 |  | ГОСТ 8020-90 |  | шт |  |
| Плита колодцев верхняя 1 ПП 15-1 1680*700*150 мм |  | ГОСТ 8020-90; Серия 3.006.1-2.87. Выпуск 2; ГОСТ 13015-2012 |  | шт |  |
| Плита колодцев верхняя ПП 10-1 1160*700*150 мм |  | ГОСТ 8020-90; Серия 3.006.1-2.87. Выпуск 2; ГОСТ 13015-2012 |  | шт |  |
| Плита перекрытия ПП 10-1-1Б |  | ГОСТ 8020-90 |  | шт |  |
| Плита перекрытия ПП 10-2 |  | 8020-90 |  | шт |  |
| Плита перекрытия ПП 15-1-1Б |  | ГОСТ 8020-90 |  | шт |  |
| Кольцо доборное КЦ 7-3 |  | ГОСТ 8020-90 |  | шт |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16