| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Изделия фасонные Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Отвод 90-57х3,5 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 65 |
| 2 | Отвод 90-89х3,5 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 25 |
| 3 | Отвод 90-108х4,0 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 46 |
| 4 | Переход К 57х3 - 25х1,6 ст 20 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 35 |
| 5 | Переход К 108х4 - 57х3 ст 20 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 35 |
| 6 | Переход 108х57 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 |
| 7 | Переход ст 108х76 | 17378-2001 | шт | 2 |
| 8 | Переход стальной 76-57 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 |
| 9 | Переход 159х108 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 |
| 10 | Переход 159х219 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 |
| 11 | Переход 133х159 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 |
| 12 | Муфта 25 | ГОСТ 8966-75 | шт | 49 |
| 13 | Муфта 32 | ГОСТ 8966-75 | шт | 25 |
| 14 | Муфта 40 | ГОСТ 8966-75 | шт | 35 |
| 15 | Муфта ПНД компрессионная 32х1 (НР) | ГОСТ 52134-03 | шт | 50 |
| 16 | Муфта стальная прямая 1-32 | ГОСТ 8954-75 | шт | 21 |
| 17 | Муфта ПНД - Ø 63 э/спираль | ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |
| 18 | Муфта ПНД - Ø 225 э/спираль | ГОСТ 17375-2001 | шт | 12 |
| 19 | Муфта ПНД - Ø 160 э/спираль | ГОСТ 17375-2001 | шт | 16 |
| 20 | Муфта ПНД - Ø 110 э/спираль | ГОСТ 17375-2001 | шт | 12 |
| 21 | Муфта PPR соединительная , DN 32 | ГОСТ Р 52134-2003, ТУ 2248-011-41989945-98 | шт | 20 |
| 22 | Муфта Ду32мм | 8966-75 | шт | 30 |
| 23 | Муфта электросварная 63 мм GF |  | шт | 11 |
| 24 | Муфта переходная PPR D40-32 | ГОСТ Р 52134-2003 | шт | 4 |
| 25 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 д-50 мм | ГОСТ 18599-2001 | шт | 24 |
| 26 | Втулка под фланец D 225 SDR 17 ПЭ 100 | ТУ 2248-143-00203335-2002 | шт | 12 |
| 27 | Втулка под фланец D 160 SDR 17 ПЭ 100 | ТУ 2248-143-00203335-2002 | шт | 8 |
| 28 | Отвод ПНД Д=63х90º | ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |
| 29 | Втулка под фланец D 63 SDR 17 ПЭ 100 | ТУ 2248-143-00203335-2002 | шт | 20 |
| 30 | Тройник PVC-U равнопроходный DN32, PN16 под клеевое соединение | ТУ 3148-001-98474340-2007 | шт | 8 |
| 31 | Втулка под фланец 110 ПЭ 100 SDR 17 с удл. хвост. (питьевая) | ГОСТ Р 52134-2003 | шт | 10 |
| 32 | Отвод эл.свар. 90-110 ПЭ 100 SDR 11 | 18599-2001 | шт | 10 |
| 33 | Отвод эл.свар. 90-160 ПЭ 100 SDR 11 | 18599-2001 | шт | 8 |
| 34 | Отвод эл.свар. 90-225 ПЭ 100 SDR 11 | ГОСТ 18599-2001 | шт | 6 |
| 35 | Отвод ПНД Д=50х90º | ГОСТ 17375-2001 | шт | 24 |
| 36 | Тройник ПНД Д=50 мм | ГОСТ 18599-2001 | шт | 6 |
| 37 | Переходник для емкостей PVC-U, d/d1 = 32/40 мм, метрический, клеевое соединение | DIN EN ISO 15493, DIN 8062, ГОСТ Р 51613-2000 | шт | 1 |
| 38 | Угольник PVC-U равнопроходный DN 32, PN16, метрический, клеевое соединение, угол 90° | DIN EN ISO 15493, DIN 8062, ГОСТ Р 51613-2000 | шт | 12 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16