| Заказчик: | АО «ПКС – Водоканал» | Группа материалов: | ДЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ДЕ000214 |

Наименование       Светильник светодиодный с датчиком движения 18Вт 1200Лм, 4500К

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Наименование |  | Светильник светодиодный с датчиком движения 18Вт 1200Лм, 4500К |
| 1.2 | Мощность ламп, Вт |  | 18 |
| 1.3 | Напряжение, В |  | 230 |
| 1.4 | Степень защита |  | IP54 |
| 1.5 | Световой поток, Лм |  | 1200 |
| 1.6 | Дальность действия датчика движения, м |  | 6 |
| 1.7 | Время работы светильника после срабатывания датчика движения |  | От 5сек до 30мин |
| 1.8 | Уровень освещенности , К |  | 4500 |
| 1.9 | Угол захвата датчика |  | 120º |
| 1.10 |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Кормушев А.А. |
| --- | --- |
| Должность: | Заместитель начальника службы энергохозяйства |
| Телефон / Факс: | 78-52-66 |
| Электронный адрес: | a.kormushev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО «ПКС – Водоканал»: | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |