| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Оборудование осветительное ОКПД 2: 27.40.39.190 Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | Фонарь шахтный, головной, светодиодный, аккумуляторный 3,6 В, 9 Ач, световой поток не менее 47 лм | Cветовой поток, лм | 47 | шт |  |  |
|  |  | Номинальный ток потребления источника света, мА | 250 |  |  |  |
|  |  | Продолжительность непрерывного горения, ч | 10 |  |  |  |
|  |  | Тип емкость, А*ч напряжение, В | Li-Pol 3,3; 3,7 |  |  |  |
| 2 | Светильник переносной ЛСУ 60Вт | Степень IP | 20 | шт |  |  |
|  |  | Тип цоколя под лампу | Е-27 |  |  |  |
|  |  | Патрон | керамический |  |  |  |
|  |  | Тип используемой лампы | ЛН 60, КЛЛ, led |  |  |  |
|  |  | Напряжение сети | 220в |  |  |  |
|  |  | Провод | ПВС |  |  |  |
|  |  | Длинна провода | 15м |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16