| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Оборудование осветительное ОКПД 2: 27.40.39.190 Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование /изображение |  |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Кол-во |  |  |
| 1 |  | Дроссель ПРА 1И 18/20 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 16809-88 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее напряжение |  |  | 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ток |  |  | 0,37А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность лампы |  |  | 18/20Bт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Дроссель ПРА 1И 36/40 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 16809-88 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее напряжение |  |  | 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ток |  |  | 0,43А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность лампы |  |  | 36/40Bт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Лампа AD22DS (LED) белый 230В |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 2239-79 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет линзы |  |  | Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальное напряжение В |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Лампа AD22DS (LED) зеленый 230В |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 2239-79 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет линзы |  |  | зеленый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальное напряжение В |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Лампа AD22DS (LED) красный 230В |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 2239-79 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет линзы |  |  | красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальное напряжение В |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Лампа ДРЛ 250вт Е40 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 27682-88 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь |  |  | Е40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Лампа ДРЛ 400вт Е40 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 27682-88 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь |  |  | Е40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Лампа ЛОН Б220-230-60, Е27 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 2239-79 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь |  |  | Е27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение |  |  | 220-230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Лампа люминесцентная 18вт L 18/640 G13 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 6825-91 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь |  |  | G13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Лампа люминесцентная 36вт L 36/640 G13 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 6825-91 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь |  |  | G13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Лампа МО 36*60Вт Е27 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 2239-79 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь |  |  | Е27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Лампа светодиодная Е27 12Вт 220-240В |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 28711-90 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь |  |  | Е27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение |  |  | 220-240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Лампа светодиодная Е27 5 вт |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 31996-2012 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь |  |  | Е27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Лампа энергосберегающая 105 вт Е40 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 12.2007-2000 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь |  |  | Е40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Лампа энергосберегающая 11 Вт, Е14, 2700К, 220В |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ Р51317.3.2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь |  |  | Е14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Лампа энергосберегающая 15 вт Е27 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 12.2007-2000 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность ламп, Вт |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип цоколя |  |  | Е27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, В |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Лампа энергосберегающая 32 вт Е27 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 12.2007-2000 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность ламп, Вт |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип цоколя |  |  | Е27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, В |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный с датчиком движения 18 Вт, 1200Лм., 4500K |  |  | Мощность ламп, Вт |  |  |  |  | 18 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение, В |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защита |  |  |  |  | IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световой поток, Лм |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дальность действия датчика движения, м |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Время работы светильника после срабатывания датчика движения |  |  |  |  | От 5сек до 30мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уровень освещенности , К |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол захвата датчика |  |  |  |  | 120º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Светильник ЛПО-2х36-002 не комп |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 17677-82 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность ламп, Вт |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип цоколя |  |  | G13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, В |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Светильник НПП-60w круг, б/р,терм.IP54 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 17677-82 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность ламп, Вт |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, В |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защита |  |  | IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Светильник РКУ-06-250 с/с IP53 |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 17677-82 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность ламп, Вт |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, В |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защита |  |  | IP53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип цоколя |  |  | Е40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Светильник светодиодный встр/накл 595*595*50 (35 Вт, 3130 Лм, 4500 К, 220 В, IP 20) |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 23198-94 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Способ крепления светильника |  |  | универсальный: встраиваемый в подвесной потолок типа “Армстронг” (подвесная система Prelude 24), или монтируемый на ровную поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник питания |  |  | - встроен в корпус светильника - Helvar , обладает комплексом защит от короткого замыкания, перегрузки и холостого хода; - Наличие гальванической развязки в источнике питания; - КПД 0,95; - Крепление источника питания к корпусу винтовое, крепление светодиодных модулей быстросъемное, фиксируется отформованными элементами в корпусе - наличие соединительных разъемов (коннекторы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип рассеивателя |  |  | опаловый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Толщина рассеивателя |  |  | 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры рассеивателя |  |  | 588*588 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цельнометаллический корпус |  |  | выполнен из листовой стали, толщиной не менее 0,5мм, покрыт белой порошковой краской, и являться одновременно теплоотводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Светодиодные модули |  |  | наличие соединительных разъемов (коннекторы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие клеммных колодок |  |  | WAGO для удобства подключения светильника к сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабельный резиновый ввод |  |  | Наличие, защита кабеля от перетирания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Установочных отверстия |  |  | 4 диаметром: Ø 5,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение питания |  |  | 176-264В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Частота питающей цепи |  |  | 50±10Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребляемая мощность |  |  | 36Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребляемая мощность одного светодиода |  |  | 0,4Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество светодиодов |  |  | 64 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок службы светодиодов |  |  | 50000 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сила тока на одном светодиоде |  |  | 150мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источники света в светильнике |  |  | 4 светодиодных модуля 2835 SMD со светоотдачей 105 лм/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015 |  |  | 4500К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток |  |  | 3130 Лм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветопередача |  |  | 80 Ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты светильника по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |  |  | IP20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип соединения диодов в модуле |  |  | последовательно-параллельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Коэффициент мощности |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Коэффициент пульсации |  |  | менее 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Угол рассеивания светового потока |  |  | не менее 110 градусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2015 |  |  | косинусная «Д» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип условной экваториальной КСС по ГОСТ Р 54350-2015 |  |  | круглосимметричная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |  |  | УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Температурный режим |  |  | от +1°С до +40 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 |  |  | прямого света «П» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс защиты от поражений электрическим током |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок предоставления гарантии |  |  | 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель |  |  | Россия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Светильник светодиодный ДСП-2х24 4000K 4000Лм поликарбонат IP65 (аналог ЛСП-2х36) (94586 DSP-LED) |  |  | Соответствие |  | ГОСТ Р 54350-2011; ГОСТ 14254-96 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры |  | 1242*90*68мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес светильника |  | 1,8 – 2,0 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Способ крепления |  | - монтируемый на ровную поверхность или подвесной - наличие двух металлических крепежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источник питания |  | - встроен в корпус светильника и не виден за рассеивателем - Helvar, обладает комплексом защит от короткого замыкания, перегрузки и холостого хода - КПД не менее 0,9 - Крепление источника питания к корпусу винтовое - наличие соединительных разъемов (коннекторы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рассеиватель |  | - из самозатухающего поликарбоната с добавками УФ-стабилизатора - монтируется к корпусу светильника на замки-защелки - матовый, светопропускаемость: не менее 78%; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Корпусу светильника |  | АБС-пластика, с устойчивой к старению прокладкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отражатель |  | из листового металла, покрытого белой порошковой краской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Крепление светодиодных модулей |  | - быстросъемное, фиксируется отформованными элементами в корпусе, что обеспечивает легкость замены комплектующих без демонтажа светильника - имеют соединительные разъемы (коннекторы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение питания |  | 176-264В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Частота питающей сети |  | 50±10Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребляемая мощность светильника |  | 54Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество светодиодов |  | не менее 96 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок службы светодиодов |  | 50000 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребляемая мощность одного светодиода |  | не менее 0,4Вт, и не более 0,5Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сила тока на одном светодиоде |  | 150мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источники света в светильнике |  | 6 светодиодных модулей Varton 2835 SMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Светоотдача светодиодных модулей |  | 110 лм/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2011 |  | 4000К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток |  | 6300Лм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветопередача |  | не менее 80 Ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты |  | IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип соединения диодов в модуле |  | последовательно-параллельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Коэффициент мощности |  | не менее 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Коэффициент пульсации |  | менее 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Угол рассеивания светового потока после рассеивателя |  | не менее 110 градусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип КСС по ГОСТ Р 54350-2015 |  | косинусная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Температурный режим |  | от -40°С до +45 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс защиты от поражений электрическим током |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок предоставления гарантии |  | 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производитель |  | Россия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Стартер ST111 4-65Вт |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 8799-90 (МЭК 155-83) |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, В |  |  | 220-240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  | 4-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Стартер ST151 4-22Вт |  |  | Соответствие |  |  | ГОСТ 8799-90 (МЭК 155-83) |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, В |  |  | 220-240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  | 4-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Лампа накаливания CL 130 BA9s/130V |  |  |  | Тип цоколя |  |  |  | BA9s |  |  |  | шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Напряжение, В |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Лампа ДНАТ 75w Е27 |  |  | Тип изделия |  |  |  |  | Лампа натриевая |  |  | шт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип цоколя |  |  |  |  | Е27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма колбы |  |  |  |  | Трубчатая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мощность, Вт |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16