Техническое задание

Полное наименование объекта закупки: Рукава

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав пожарный латексированный Ду51 с ГР50_латекс, Рабочее давление - 1,6МПа, Длина скадки рукава - 20 метров | ГОСТ 7877-75 | м |  |
| 2 | Рукав пожарный латексированный Ду77 с ГР80_латекс, Рабочее давление - 1,6МПа, Длина скадки рукава - 20 метров | ГОСТ 7877-76 | м |  |
| 3 | Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-100х1,0-6000 | ГОСТ 5398-76 | м |  |
| 4 | Шланг резиновый d=30 мм, 6 атм | ГОСТ 5398-76 | м |  |
| 5 | Шланг резиновый d=50 мм, 6 атм | ГОСТ 5398-76 | м |  |
| 6 | Шланг резиновый d=32 мм, 6 атм | ГОСТ 5398-76 | м |  |
| 7 | Шланг резиновый d=42 мм, 6 атм | ГОСТ 5398-76 | м |  |
| 8 | Шланг резиновый Д =40 мм, 6 атм | ГОСТ 5398-76 | м |  |
| 9 | Шланг поливочный армированный 3/4 | ГОСТ 5398-76 | м |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16