Техническое задание

Полное наименование объекта закупки: Набивка

ОКПД 2: 23.99.19.190 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал», КОС

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набивка АП-31 12*12 | Соответствие |  | Обязательно ГОСТ 5152-84 | кг |  |
|  |  | Рабочая среда РН |  | 3-14 |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, С |  | До 300 С |  |  |
|  |  | Сечение, мм |  | 12х12 |  |  |
| 2 | Набивка АП-31 16*16 | Соответствие |  | Обязательно ГОСТ 5152-84 | кг |  |
|  |  | Рабочая среда РН |  | 3-14 |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, С |  | До 300 С |  |  |
|  |  | Сечение, мм |  | 16*16 |  |  |
| 3 | Набивка АПП 10*10 |  | ГОСТ 5152-84 |  | кг |  |
| 4 | Набивка АП-31 20х20 |  | ГОСТ 5152-84 |  | кг |  |
| 5 | Набивка АПП 14х14 |  | ГОСТ 5152-84 |  | кг |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16