Техническое задание

Полное наименование объекта закупки: Набивка

ОКПД 2: 23.99.19.190 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набивка АП-31 12*12 | Соответствие |  | Обязательно ГОСТ 5152-84 | кг |  |
|  |  | Рабочая среда РН |  | 3-14 |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, С |  | До 300 С |  |  |
|  |  | Сечение, мм |  | 12х12 |  |  |
| 2 | Набивка АП-31 18*18 | Соответствие |  | Обязательно ГОСТ 5152-84 | кг |  |
|  |  | Рабочая среда РН |  | 3-14 |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, С |  | До 300 С |  |  |
|  |  | Сечение, мм |  | 12х12 |  |  |
| 3 | Лен сантехнический | Соответствие | ГОСТ 10330-76 |  | кг |  |
|  |  | Описание | Лён сантехнический - это льноволокно, используемое для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления. Лен сантехнический представляет собой чистый натуральный продукт, изготовленный из тонкого, однородного, длинноволокнистого, чесаного льна. |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16