| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Р |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 5 | Код МТР в ЕНС РКС: | РП000031 |

Наименование МТР: Хомут ремонтный гидравлический 271-281 L-250

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики |  |  |
| 1.1 | Диаметр условный хомута Ду | мм. | 250 |
| 1.2 | Диаметр внешней трубы | мм. | 248-258 |
| 1.3 | Масса | кг. | 5,6 |
| 1.4. | Длина хомута (зона покрытия трубы) L | мм. | 200 |

| ФИО ответственного: | Прокопчик Яков Михайлович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АДС |
| Телефон / Факс: | (8142) 76-99-41 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |

Исп. Я.М. Прокопчик (тел.) (8142) 76-99-41