Техническое задание

Полное наименование объекта закупки: Набивка

ОКПД 2: 23.99.19.190 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набивка ХБП-31 10х10 | Соответствие |  | Обязательно ГОСТ 5152-84 | кг |  |
|  |  | Рабочая среда РН |  | 5-10 |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, С |  | До 120 С |  |  |
|  |  | Сечение, мм |  | 10х10 |  |  |
| 2 | Набивка АП-31 16*16 | Соответствие |  | Обязательно ГОСТ 5152-84 | кг |  |
|  |  | Рабочая среда РН |  | 3-14 |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, С |  | До 300 С |  |  |
|  |  | Сечение, мм |  | 16х16 |  |  |
| 3 | Набивка ХБП-31 18*18 | Соответствие |  | Обязательно ГОСТ 5152-84 | кг |  |
|  |  | Рабочая среда РН |  | 3-14 |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды, С |  | До 300 С |  |  |
|  |  | Сечение, мм |  | 18х18 |  |  |
| 4 | Набивка ХБП-31 12х12 | Соответствие | ГОСТ 5152-84 Продукция должна соответствовать требованиям: ГОСТ и ГОСТ М Для зарубежных производителей предоставить документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям стандартов страны-изготовителя. |  | кг |  |
|  |  | Система менеджмента качества предприятия-изготовителя | Соответствие ГОСТ ISO 9001-2008, ГОСТ ISO 9001-2011 |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16