## Форма оферты
Приложение № 2
[14 empty] | Приложение № 1 | [13 empty] | к конкурсной документации
[14 empty] | к Письму о подаче Предложения № ___________ от «__» _______ 2015 г. | [12 empty] | №ВК-221-16 от 08.12.2016
Условия заключения договоров Предложение № _____________ от «___» __________ 201_ г. на заключение договоров поставки НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: __________________________________________________ Раздел 1. Предложение Поставщика В рамках настоящей оферты Поставщик предлагает Заказчику заключить договоры поставки на приобретение нижеперечисленных позиций для нужд АО «ПКС-Водоканал" в 2017 году:
№ позиции | [6 empty] | Заказчик | Грузополучатель | Пункт назначения | Количество к поставке | График поставки Товара в 2017 г. | [11 empty] | Начальная (максимальная) цена договора без НДС (руб.) на условии фр. пункт назначения | Цена за ед. продукции без НДС (руб.) на условии фр. пункт назначения | Стоимость продукции без НДС (руб.) на условии фр. пункт назначения | Наименование продукции (марка, модель) и технические характеристики продукции | Наименование производителя Товара | Примечание
| ОКПД2 | ОКВЭД2 | Код | Наименование | № Опросного листа, ГОСТ | ЕИ |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0001 | Выключатель автоматический ВА 47-63 1п С 16 А (ЭКФ) | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 150 | [7 empty] | 75 |  | 75 |  |  | 4767 |  | 0
2 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0002 | Выключатель автоматический ВА 47-63 1п С 25 А (ЭКФ) | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 150 | [7 empty] | 75 |  | 75 |  |  | 4767 |  | 0
3 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0003 | Выключатель автоматический ВА 47-63 1п С 32 А (ЭКФ) | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 633.8 |  | 0
4 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0016 | Выключатель автоматический ВА 47-29 4.5кА 1п 10А С | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 102 | [7 empty] | 50 |  | 52 |  |  | 8280.36 |  | 0
5 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0017 | Выключатель автоматический ВА 47-29 4.5кА 1п 1А С | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 304.68 |  | 0
6 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0021 | Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ 50 А | ГОСТ 9098-78 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 654.32 |  | 0
7 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0060 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3р 10А | ГОСТ 9098-93, ГОСТ 30011.2-95 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 394.72 |  | 0
8 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0067 | Выключатель автоматический ВА 47-29 4.5кА 1п 6А С | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 259.88 |  | 0
9 | 27.33.13.140 | 46.69.5 | ДБ0134 | Выключатель о/у 1 кл А14-100, 220 в | ТУ РБ 100258222.001-2000 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 783.6 |  | 0
10 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0138 | Выключатель о/у 2кл. | ГОСТ Р 51325.1. | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 60 | [7 empty] | 60 |  |  |  |  | 1662 |  | 0
11 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0306 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3п. 16А | ТУ 16-522.148-80 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 1926.8 |  | 0
12 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0308 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3п. 50А | ТУ 16-522.148-80 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 914.7 |  | 0
13 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0352 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 1936.8 |  | 0
14 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0369 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3р 6А | ГОСТ 9098-78 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 662 |  | 0
15 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ0499 | Выключатель автоматический ВА 0436 160А 3п | ГОСТ 9098-93, ГОСТ 30011.2-95 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 2637.84 |  | 0
16 | 27.12.10.110 | 46.69.5 | ДБ0636 | Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000 исп.47 | ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ТУ 3414-017-84861888-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 6 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 768860.34 |  | 0
17 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ1104 | Поплавковый выключатель LS002 с кабелем 20 м | ГОСТ Р 50345-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 39866.31 |  | 0
18 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДБ1626 | Выключатель автоматический ВА 47-29 С 3А 3П | 0 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 653.32 |  | 0
19 | 27.12.31.000 | 46.69.5 | ДЗ0221 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-103-ВВ-03-Д-220 | ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ТУ 3414-017-84861888-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 270877.2 |  | 0
20 | 27.12.31.000 | 46.69.5 | ДЗ0222 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-103-СВ-Д-220-03 | ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ТУ 3414-017-84861888-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 135438.6 |  | 0
21 | 27.11.42.000 | 46.69.5 | ДМ0019 | Трансформатор ОСО-0,25 220/36В | ГОСТ 16710 - 76 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 6 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 3033.24 |  | 0
22 | 27.11.42.000 | 46.69.5 | ДМ0070 | Трансформатор разделительный ОСМ 1-0,063 220/220 | ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ТУ 3414-017-84861888-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 6 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 5840.82 |  | 0
23 | 27.33.13.130 | 46.69.5 | ДН0017 | Шина медная ИТЕА 741134.62 |  | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 18 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 12425.04 |  | 0
24 | 28.99.39.190 | 46.69.5 | ДО0302 | Комплект адаптации типовой ТКМ-13/630 | ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ТУ 3414-017-84861888-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 6 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 69133.74 |  | 0
25 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДО0346 | Выключатель автоматический ВА 06-36 200 А | ГОСТ 17516.1-90 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 7222.9 |  | 0
26 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДО0347 | Выключатель автоматический ВА 06-36 250 А | ГОСТ 17516.1-90 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 3665.86 |  | 0
27 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДО0348 | Выключатель автоматический ВА 06-36 320 А | ГОСТ 17516.1-90 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 7870.54 |  | 0
28 | 27.33.14.000 | 46.69.5 | ДО0349 | Комплект установки блока вакуумного выключателя (КУБ-4) | ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 18397-86, ТУ 3414-017-84861888-2010 | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 6 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 34089 |  | 0
29 | 27.33.14.000 | 46.69.5 | ДО0529 | Выключатель 1кл. с/п ЭТЮД белый |  | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 331.15 |  | 0
30 | 27.12.22.000 | 46.69.5 | ДО0053 | Модуль управления TER_CM_16_2(220_1) |  | шт | АО "ПКС-Водоканал" | АО "ПКС-Водоканал" | Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16 | 6 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 203157.9 |  | 0
Итого | [22 empty] | 1593051.46 |  | 0
Раздел 2. Условия акцепта
1. Срок акцепта |  |  |  |  | Акцепт настоящей оферты должен быть получен от Заказчика в течение 90 календарных дней с установленной даты подачи оферт.
2. Объем акцепта |  |  |  |  | Допускается акцепт в отношении всех позиций, перечисленных в Разделе 1 настоящей оферты.
3. Условия акцепта |  |  |  |  | Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. В противном случае он будет считаться встречной офертой и подлежать акцепту со стороны Поставщика.
4. Последствия акцепта |  |  |  |  | При получении Поставщиком надлежащего акцепта от Заказчика, настоящая оферта приобретает силу договора поставки.
5. Безотзывность оферты |  |  |  |  | Настоящая оферта является безотзывной и сохраняет силу до окончания срока акцепта.
Раздел 3. Условия поставки
1. Базис поставки Товара |  |  |  |  | Франко-пункт назначения. Датой поставки Товара является дата штемпеля станции назначения на железнодорожной накладной, свидетельствующая о прибытии Товара на станцию назначения или дата, указанная в товарно-транспортной накладной, свидетельствующая о приемке Товара грузополучателем. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент прибытия Товара на станцию назначения или в момент получения Товара грузополучателем.
2. Сроки поставки |  |  |  |  | Согласно графику поставки Товара. Изменения графика поставки могут согласовываться Сторонами дополнительно за 20 дней до начала месяца отгрузки.
3. Условия о транспортных и прочих расходах |  |  |  |  | Расходы по перевозке, а также прочие расходы включены в цену Товара и возмещению не подлежат.
4. Транспортировка Товара |  |  |  |  | Транспортировка Товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме, за счет Поставщика.
5. Условия оплаты |  |  |  |  | Оплата Товара производится Покупателем в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Акта приемки Товара и получения от Поставщика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ. Стороны обязуются осуществлять расчеты по Договору в рублях Российской Федерации безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета Сторон. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, датированную отчетным месяцем /месяцем отгрузки/, в срок не позднее 5 дней, считая со дня отгрузки Товара.
6. Форма расчетов |  |  |  |  | Перечисление денежных средств на р/с Поставщика.
7. Риск случайной гибели, переход права собственности |  |  |  |  | Риск случайной гибели и право собственности на поставляемый Товар переходят от Поставщика к Покупателю в момент приемки Товара Покупателем.
8. Документация |  |  |  |  | Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром все материалы (инструкции, описания, схемы, чертежи и пр.), необходимые для транспортировки, таможенной очистки, хранения, установки, монтажа, эксплуатации, ремонта, демонтажа, разборки и утилизации Товара, а также сертификаты, свидетельства, акты, паспорта и иные документы, которыми должна сопровождаться поставка подобного рода Товара в соответствии с требованиями Нормативных технических правил. Состав, количество, качество и формат документации должен соответствовать требованиям Договора, а также помимо Договора, Нормативных технических правил, требованиям завода-изготовителя, а также требованиям, обычно предъявляемым к документации на подобного рода Товара.
9. Опцион Покупателя |  |  |  |  | Покупатель имеет право изменить количество Товара в пределах согласованного Опциона: 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости Товара, поставляемого Поставщиком Покупателю в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества Товара, поставляемого Поставщиком Покупателю в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом понимается право Покупателя увеличить (+)/уменьшить (-) количество поставляемого Поставщиком Покупателю в соответствии с настоящим Приложением Товара без изменения цен, указанных в настоящем Приложении. Данное условие об опционе Покупателя является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода поставки, предусмотренного настоящим Приложением. Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Покупатель обязан заблаговременно сообщить об этом Поставщику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала периода поставки. С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика по поставке Товара, указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются. В заявке на использование опциона Покупателя в сторону увеличения должно быть указано: наименование Товара; количество дополнительно поставляемого Товара; срок поставки; наименование грузополучателя. Поставщик, получивший заявку на использование опциона Покупателя в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Товара по ценам, определенным в настоящем приложении.
10. Условие о комплектности |  |  |  |  | -Товар должен поставляться комплектом. - Приёмка Товара осуществляется только в отношении комплекта. - Некомплектный Товар, поступивший Покупателю, приёмке не подлежит. Некомплектный Товар может быть либо помещен Покупателем на ответственное хранение в ожидание доставки недостающей части комплекта с отнесением на Продавца фактических расходов за хранение, либо возвращен Продавцу за его счет. Выбор из указанных двух вариантов действий является правом Покупателя.
11. Условие о сборке |  |  |  |  | Товар должен поставляться в собранном виде. Если Товар будет доставлен не в собранном виде, то Покупатель может либо не принять такой Товар и вернуть его Продавцу за счет,либо принять его под обязательство Поставщика в скорейший срок произвести сборку Товара. Выбор из указанных двух вариантов действий является правом Покупателя. В случае, если Покупатель воспользуется своим правом принять Товар не в собранном виде, то в период ожидания сборки товар будет помещен Покупателем на ответственное хранение, с отнесением на Продавца фактических расходов за хранение.
12. Замена бракованного Товара |  |  |  |  | Поставщик обязан заменить бракованный Товар в течение 15 календарных дней с даты составления акта.
13.Ответственность Сторон |  |  |  |  | В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Предложении, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости не поставленного в срок Товара.
14. Расторжение Договора |  |  |  |  | Покупатель имеет право на одностороннее расторжение договора поставки в следующих случаях: - неоднократного нарушения сроков поставки Товара, указанных в настоящем Предложении; - нарушения сроков замены бракованного Товара, согласованных п. 12 настоящего Предложения, которое Стороны рассматривают как неоднократное нарушение сроков поставки Товара.
15. Упаковка и маркировка |  |  |  |  | Товар должен отгружаться в упаковке, предусматривающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки. Груз должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри контейнера при изменении его положения. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки. Маркировка должна содержать следующие обозначения: Покупатель, № Договора, № места, Количество мест, Вес брутто, Вес нетто, Грузополучатель, Заказчик. Места требующие специального обращения должны иметь дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" Поставщик обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист. Поставщик обязан возместить дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в связи отправкой Товара не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.
16. Доп. требования к качеству |  |  |  |  | Товар должен строго соответствовать ГОСТам, ТУ и опросным листам. - В случае, если Поставщик является производителем Товара в договор может быть включено условие о праве Покупателя до начала производства получить от Поставщика копию Технических условий на поставляемый Товар и План обеспечения качества производства. - Покупатель оставляет за собой право участия в проведения предварительного осмотра Товара на территории Поставщика перед поставкой. Осуществление этого права не лишает Покупателя права предъявлять в дальнейшем претензии по качеству и количеству поставляемого Товара.
17. Особые условия |  |  |  |  | Товар поставляется новый, не бывший в употреблении. Дата изготовления Товара - не ранее __ квартала 20___ г. Наименование Товара, указываемое в счете- фактуре, паспорте и на бирке должно строго соответствовать наименованию Товара данного Приложения. Поставщик обязан направить вместе с Товаром следующие документы: паспорт на каждую единицу Товара, инструкцию по эксплуатации, гарантийные обязательства, сертификат качества, упаковочный лист с указанием полного наименования по договору отгружаемого Товара, комплектовочную ведомость. В случае разногласий по комплектации правильным считать комплектацию предусмотренную спецификациями (опросными листами) (Дополнение №1 к настоящему Приложению).
_________________________________________ _____________________/________________________________/
|  |  |  | (должность руководителя) |  | (подпись) |  | (ФИО)
"_____"________________ 2016 г.