- Качество воды 27 августа 2025г. - Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений Показатель; Единицы измерения; Норматив; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 20; 3,6. рН; единицы рН; 6-9; 6,50. Остаточный хлор; мг/дм3; 0.8 -1.2; 0,95. - Качество воды в Онежском озере в районе водозабора Показатель; Единица измерения; Результат измерения. Цветность; градусы цветности; 33.