	Качество воды
4 мая 2026 г.
Показатели качества водопроводной воды г. Петрозаводска на выходе с водоочистных сооружений
Показатель

Единицы 
измерения

Норматив
Результат измерения
Цветность

градусы 
цветности
20
3.9
рН
единицы рН
6-9

6.67
Остаточный хлор

мг/дм3
0.8 -1.2
0.97
Качество воды в Онежском озере в районе водозабора
 Показатель

Единица измерения

Результат измерения
Цветность

градусы цветности
48



